## LGZ86811274
0-0:1.0.0 | 0-0:96.240.12 | 1-1:1.5.0 [kW] | 1-1:2.5.0 [kW] | 1-1:3.5.0 [kvar] | 1-1:4.5.0 [kvar] | 1-1:1.8.0 [kWh] | 1-1:2.8.0 [kWh] | 1-1:3.8.0 [kvarh] | 1-1:4.8.0 [kvarh] | 1-1:32.5.0 [V] | 1-1:52.5.0 [V] | 1-1:72.5.0 [V] | 1-1:31.5.0 [A] | 1-1:51.5.0 [A] | 1-1:71.5.0 [A]
Clock (tm=15 min) | EDIS status | Last average demand +A | Last average demand -A | Last average demand +R | Last average demand -R | Energy +A | Energy -A | Energy +R | Energy -R | Voltage L1 | Voltage L2 | Voltage L3 | Current L1 | Current L2 | Current L3
2020-10-13 00:15 | 00800000 | 0 | 0.0155 | 0 | 0.0073 | 230.3679 | 25.815 | 13.0579 | 58.4972 | 60.39 | 61.39 | 61.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09
2020-10-13 00:30 | 00800000 | 0 | 0.0149 | 0 | 0.0069 | 230.3679 | 25.8187 | 13.0579 | 58.499 | 60.36 | 61.38 | 61.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08
2020-10-13 00:45 | 00800000 | 0 | 0.0149 | 0 | 0.007 | 230.3679 | 25.8224 | 13.0579 | 58.5007 | 60.42 | 61.39 | 61.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08
2020-10-13 01:00 | 00800000 | 0 | 0.0148 | 0 | 0.0068 | 230.3679 | 25.8261 | 13.0579 | 58.5024 | 60.45 | 61.43 | 61.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08
2020-10-13 01:15 | 00800000 | 0 | 0.0152 | 0 | 0.0069 | 230.3679 | 25.8299 | 13.0579 | 58.5041 | 60.47 | 61.45 | 61.1 | 0.09 | 0.09 | 0.08
2020-10-13 01:30 | 00800000 | 0 | 0.0157 | 0 | 0.0067 | 230.3679 | 25.8338 | 13.0579 | 58.5058 | 60.48 | 61.45 | 61.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08
2020-10-13 01:45 | 00800000 | 0 | 0.0158 | 0 | 0.0067 | 230.3679 | 25.8378 | 13.0579 | 58.5075 | 60.45 | 61.47 | 61.1 | 0.09 | 0.09 | 0.08
2020-10-13 02:00 | 00800000 | 0 | 0.0137 | 0 | 0.0064 | 230.3679 | 25.8412 | 13.0579 | 58.5091 | 60.73 | 61.64 | 61.28 | 0.08 | 0.08 | 0.07
2020-10-13 02:15 | 00800000 | 0 | 0.0145 | 0 | 0.0065 | 230.3679 | 25.8448 | 13.0579 | 58.5107 | 60.59 | 61.53 | 61.22 | 0.08 | 0.08 | 0.08
2020-10-13 02:30 | 00800000 | 0 | 0.0153 | 0 | 0.0065 | 230.3679 | 25.8487 | 13.0579 | 58.5124 | 60.54 | 61.51 | 61.22 | 0.08 | 0.08 | 0.08
2020-10-13 02:45 | 00800000 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0061 | 230.3679 | 25.8522 | 13.0579 | 58.5139 | 60.71 | 61.62 | 61.3 | 0.08 | 0.08 | 0.08
2020-10-13 03:00 | 00800000 | 0 | 0.0138 | 0 | 0.0061 | 230.3679 | 25.8556 | 13.0579 | 58.5154 | 60.72 | 61.63 | 61.33 | 0.08 | 0.08 | 0.08
2020-10-13 03:15 | 00800000 | 0 | 0.0147 | 0 | 0.0065 | 230.3679 | 25.8593 | 13.0579 | 58.517 | 60.52 | 61.49 | 61.19 | 0.08 | 0.08 | 0.08
2020-10-13 03:30 | 00800000 | 0 | 0.0147 | 0 | 0.0065 | 230.3679 | 25.863 | 13.0579 | 58.5187 | 60.45 | 61.46 | 61.15 | 0.08 | 0.08 | 0.08
2020-10-13 03:45 | 00800000 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0042 | 230.3679 | 25.8645 | 13.0579 | 58.5197 | 61.15 | 62.18 | 61.76 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-13 04:00 | 00800000 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.0042 | 230.3679 | 25.8659 | 13.0579 | 58.5208 | 61.38 | 62.41 | 61.97 | 0.04 | 0.04 | 0.03
2020-10-13 04:15 | 00800000 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.0043 | 230.3679 | 25.8672 | 13.0579 | 58.5218 | 61.19 | 62.25 | 61.83 | 0.03 | 0.03 | 0.03
2020-10-13 04:30 | 00800000 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.0038 | 230.3679 | 25.8684 | 13.0579 | 58.5228 | 61.03 | 62.08 | 61.68 | 0.03 | 0.03 | 0.03
2020-10-13 04:45 | 00800000 | 0.0037 | 0.0009 | 0 | 0.0019 | 230.3688 | 25.8686 | 13.0579 | 58.5233 | 61.59 | 62.63 | 62.1 | 0.02 | 0.03 | 0.02
2020-10-13 05:00 | 00800000 | 0.0039 | 0 | 0 | 0.0016 | 230.3698 | 25.8686 | 13.0579 | 58.5237 | 61.56 | 62.64 | 62.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02
2020-10-13 05:15 | 00800000 | 0.005 | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 230.3711 | 25.8686 | 13.0579 | 58.5238 | 61.41 | 62.43 | 61.86 | 0.02 | 0.03 | 0.02
2020-10-13 05:30 | 00800000 | 0.0061 | 0 | 0 | 0.0001 | 230.3726 | 25.8686 | 13.0579 | 58.5238 | 61.23 | 62.21 | 61.66 | 0.02 | 0.03 | 0.02
2020-10-13 05:45 | 00800000 | 0.006 | 0 | 0 | 0.0003 | 230.3741 | 25.8686 | 13.0579 | 58.5239 | 61.19 | 62.09 | 61.59 | 0.03 | 0.03 | 0.03
2020-10-13 06:00 | 00800000 | 0.0049 | 0 | 0 | 0.0003 | 230.3753 | 25.8686 | 13.0579 | 58.524 | 61.09 | 61.97 | 61.46 | 0.02 | 0.02 | 0.02
2020-10-13 06:15 | 00800000 | 0.0018 | 0 | 0 | 0.0005 | 230.3758 | 25.8686 | 13.0579 | 58.5241 | 60.7 | 61.59 | 61.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2020-10-13 06:30 | 00800000 | 0.001 | 0 | 0.0019 | 0 | 230.376 | 25.8686 | 13.0584 | 58.5241 | 60.11 | 61.01 | 60.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2020-10-13 06:45 | 00800000 | 0.0003 | 0 | 0.0027 | 0 | 230.3761 | 25.8686 | 13.0591 | 58.5241 | 59.93 | 60.85 | 60.34 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2020-10-13 07:00 | 00800000 | 0 | 0.0007 | 0.0029 | 0 | 230.3761 | 25.8688 | 13.0598 | 58.5241 | 59.64 | 60.56 | 60.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2020-10-13 07:15 | 00800000 | 0 | 0.0013 | 0.0042 | 0 | 230.3761 | 25.8691 | 13.0609 | 58.5241 | 59.49 | 60.41 | 59.9 | 0.02 | 0.02 | 0.02
2020-10-13 07:30 | 00800000 | 0 | 0.0026 | 0.0048 | 0 | 230.3761 | 25.8698 | 13.0621 | 58.5241 | 59.51 | 60.44 | 59.95 | 0.02 | 0.02 | 0.02
2020-10-13 07:45 | 00800000 | 0 | 0.0026 | 0.0045 | 0 | 230.3761 | 25.8704 | 13.0632 | 58.5241 | 59.5 | 60.43 | 59.89 | 0.02 | 0.02 | 0.02
2020-10-13 08:00 | 00800000 | 0 | 0.005 | 0.0037 | 0 | 230.3761 | 25.8717 | 13.0641 | 58.5241 | 59.13 | 60.09 | 59.55 | 0.03 | 0.03 | 0.03
2020-10-13 08:15 | 00800000 | 0 | 0.0069 | 0.0034 | 0 | 230.3761 | 25.8734 | 13.065 | 58.5241 | 58.98 | 59.97 | 59.43 | 0.03 | 0.04 | 0.03
2020-10-13 08:30 | 00800000 | 0 | 0.0074 | 0.0035 | 0 | 230.3761 | 25.8752 | 13.0658 | 58.5241 | 58.96 | 59.9 | 59.4 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-13 08:45 | 00800000 | 0 | 0.0075 | 0.0038 | 0 | 230.3761 | 25.8771 | 13.0668 | 58.5241 | 58.9 | 59.85 | 59.32 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-13 09:00 | 00800000 | 0 | 0.0079 | 0.0037 | 0 | 230.3761 | 25.8791 | 13.0677 | 58.5241 | 58.78 | 59.75 | 59.26 | 0.04 | 0.05 | 0.04
2020-10-13 09:15 | 00800000 | 0 | 0.0176 | 0.0029 | 0 | 230.3761 | 25.8835 | 13.0684 | 58.5241 | 57.47 | 58.46 | 58.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09
2020-10-13 09:30 | 00800000 | 0 | 0.0189 | 0.0045 | 0 | 230.3761 | 25.8882 | 13.0696 | 58.5241 | 57.17 | 58.15 | 57.76 | 0.1 | 0.11 | 0.1
2020-10-13 09:45 | 00800000 | 0 | 0.0175 | 0.0062 | 0 | 230.3761 | 25.8926 | 13.0711 | 58.5241 | 57.54 | 58.46 | 58.07 | 0.1 | 0.1 | 0.1
2020-10-13 10:00 | 00800000 | 0 | 0.0156 | 0.0081 | 0 | 230.3761 | 25.8965 | 13.0732 | 58.5241 | 58.09 | 58.96 | 58.59 | 0.1 | 0.1 | 0.09
2020-10-13 10:15 | 00800000 | 0 | 0.0155 | 0.0083 | 0 | 230.3761 | 25.9004 | 13.0752 | 58.5241 | 58.56 | 59.42 | 59.05 | 0.1 | 0.1 | 0.09
2020-10-13 10:30 | 00800000 | 0 | 0.0239 | 0.0071 | 0 | 230.3761 | 25.9064 | 13.077 | 58.5241 | 58.1 | 59 | 58.65 | 0.13 | 0.14 | 0.13
2020-10-13 10:45 | 00800000 | 0 | 0.0255 | 0.0074 | 0 | 230.3761 | 25.9127 | 13.0789 | 58.5241 | 57.96 | 58.85 | 58.55 | 0.14 | 0.15 | 0.14
2020-10-13 11:00 | 00800000 | 0 | 0.0249 | 0.0074 | 0 | 230.3761 | 25.919 | 13.0807 | 58.5241 | 57.94 | 58.82 | 58.54 | 0.14 | 0.15 | 0.14
2020-10-13 11:15 | 00800000 | 0 | 0.0249 | 0.0074 | 0 | 230.3761 | 25.9252 | 13.0826 | 58.5241 | 57.85 | 58.73 | 58.45 | 0.14 | 0.15 | 0.14
2020-10-13 11:30 | 00800000 | 0 | 0.0243 | 0.0074 | 0 | 230.3761 | 25.9313 | 13.0844 | 58.5241 | 57.79 | 58.66 | 58.39 | 0.14 | 0.15 | 0.14
2020-10-13 11:45 | 00800000 | 0 | 0.0243 | 0.008 | 0 | 230.3761 | 25.9373 | 13.0864 | 58.5241 | 57.69 | 58.55 | 58.28 | 0.14 | 0.15 | 0.14
2020-10-13 12:00 | 00800000 | 0 | 0.0236 | 0.0079 | 0 | 230.3761 | 25.9432 | 13.0884 | 58.5241 | 57.68 | 58.56 | 58.29 | 0.14 | 0.14 | 0.14
2020-10-13 12:15 | 00800000 | 0 | 0.0226 | 0.0077 | 0 | 230.3761 | 25.9489 | 13.0903 | 58.5241 | 57.69 | 58.58 | 58.29 | 0.13 | 0.14 | 0.13
2020-10-13 12:30 | 00800000 | 0 | 0.0221 | 0.0077 | 0 | 230.3761 | 25.9544 | 13.0922 | 58.5241 | 57.7 | 58.61 | 58.32 | 0.13 | 0.14 | 0.13
2020-10-13 12:45 | 00800000 | 0 | 0.0135 | 0.0071 | 0 | 230.3761 | 25.9578 | 13.094 | 58.5241 | 58.33 | 59.24 | 58.89 | 0.09 | 0.09 | 0.08
2020-10-13 13:00 | 00800000 | 0 | 0.0119 | 0.0065 | 0 | 230.3761 | 25.9608 | 13.0956 | 58.5241 | 58.6 | 59.49 | 59.12 | 0.08 | 0.08 | 0.07
2020-10-13 13:15 | 00800000 | 0 | 0.012 | 0.0058 | 0 | 230.3761 | 25.9638 | 13.0971 | 58.5241 | 58.84 | 59.73 | 59.36 | 0.07 | 0.07 | 0.07
2020-10-13 13:30 | 00800000 | 0 | 0.0115 | 0.0049 | 0 | 230.3761 | 25.9667 | 13.0983 | 58.5241 | 58.99 | 59.89 | 59.52 | 0.07 | 0.07 | 0.07
2020-10-13 13:45 | 00800000 | 0 | 0.0033 | 0.005 | 0 | 230.3761 | 25.9675 | 13.0996 | 58.5241 | 59.56 | 60.43 | 59.96 | 0.04 | 0.04 | 0.03
2020-10-13 14:00 | 00800000 | 0 | 0.0017 | 0.004 | 0 | 230.3761 | 25.9679 | 13.1006 | 58.5241 | 59.84 | 60.71 | 60.26 | 0.03 | 0.02 | 0.02
2020-10-13 14:15 | 00800000 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0039 | 0 | 230.3762 | 25.968 | 13.1016 | 58.5241 | 59.96 | 60.83 | 60.36 | 0.02 | 0.02 | 0.02
2020-10-13 14:30 | 00800000 | 0.0011 | 0 | 0.0025 | 0 | 230.3764 | 25.968 | 13.1022 | 58.5241 | 59.95 | 60.85 | 60.35 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2020-10-13 14:45 | 00800000 | 0.0006 | 0 | 0.0009 | 0 | 230.3766 | 25.968 | 13.1024 | 58.5241 | 59.98 | 60.89 | 60.35 | 0.01 | 0 | 0
2020-10-13 15:00 | 00800000 | 0.0012 | 0 | 0.001 | 0 | 230.3769 | 25.968 | 13.1026 | 58.5241 | 60.06 | 60.96 | 60.43 | 0.01 | 0 | 0
2020-10-13 15:15 | 00800000 | 0.0019 | 0 | 0.0005 | 0 | 230.3774 | 25.968 | 13.1028 | 58.5241 | 60.09 | 61 | 60.43 | 0.01 | 0 | 0
2020-10-13 15:30 | 00800000 | 0.0025 | 0 | 0.0004 | 0 | 230.378 | 25.968 | 13.1029 | 58.5241 | 60.06 | 61.02 | 60.47 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2020-10-13 15:45 | 00800000 | 0.0024 | 0 | 0.0001 | 0 | 230.3786 | 25.968 | 13.1029 | 58.5241 | 60 | 60.94 | 60.44 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2020-10-13 16:00 | 00800000 | 0.0019 | 0 | 0.0001 | 0 | 230.3791 | 25.968 | 13.1029 | 58.5241 | 59.97 | 60.93 | 60.42 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2020-10-13 16:15 | 00800000 | 0.0022 | 0 | 0 | 0.0009 | 230.3796 | 25.968 | 13.1029 | 58.5243 | 60.1 | 61.09 | 60.59 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2020-10-13 16:30 | 00800000 | 0.0093 | 0 | 0 | 0.002 | 230.382 | 25.968 | 13.1029 | 58.5248 | 60.3 | 61.17 | 60.67 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-13 16:45 | 00800000 | 0.009 | 0 | 0 | 0.002 | 230.3842 | 25.968 | 13.1029 | 58.5253 | 60.2 | 61.05 | 60.54 | 0.04 | 0.04 | 0.05
2020-10-13 17:00 | 00800000 | 0.0161 | 0 | 0 | 0.0028 | 230.3883 | 25.968 | 13.1029 | 58.526 | 60.22 | 60.99 | 60.54 | 0.07 | 0.08 | 0.08
2020-10-13 17:15 | 00800000 | 0.0155 | 0 | 0 | 0.0025 | 230.3921 | 25.968 | 13.1029 | 58.5267 | 60.15 | 60.92 | 60.46 | 0.08 | 0.08 | 0.08
2020-10-13 17:30 | 00800000 | 0.015 | 0 | 0 | 0.0016 | 230.3959 | 25.968 | 13.1029 | 58.527 | 60.04 | 60.79 | 60.33 | 0.08 | 0.08 | 0.08
2020-10-13 17:45 | 00800000 | 0.0155 | 0 | 0 | 0.0016 | 230.3997 | 25.968 | 13.1029 | 58.5274 | 60.06 | 60.85 | 60.36 | 0.08 | 0.08 | 0.08
2020-10-13 18:00 | 00800000 | 0.0157 | 0 | 0 | 0.0018 | 230.4037 | 25.968 | 13.1029 | 58.5279 | 60.23 | 61.02 | 60.52 | 0.08 | 0.08 | 0.08
2020-10-13 18:15 | 00800000 | 0.0162 | 0 | 0 | 0.0015 | 230.4077 | 25.968 | 13.1029 | 58.5283 | 60.36 | 61.12 | 60.63 | 0.08 | 0.08 | 0.09
2020-10-13 18:30 | 00800000 | 0.0161 | 0 | 0 | 0.0014 | 230.4118 | 25.968 | 13.1029 | 58.5286 | 60.42 | 61.19 | 60.72 | 0.08 | 0.08 | 0.09
2020-10-13 18:45 | 00800000 | 0.0171 | 0 | 0 | 0.0016 | 230.416 | 25.968 | 13.1029 | 58.529 | 60.48 | 61.24 | 60.76 | 0.08 | 0.09 | 0.09
2020-10-13 19:00 | 00800000 | 0.018 | 0 | 0 | 0.0019 | 230.4205 | 25.968 | 13.1029 | 58.5295 | 60.59 | 61.31 | 60.79 | 0.09 | 0.09 | 0.1
2020-10-13 19:15 | 00800000 | 0.0178 | 0 | 0 | 0.0031 | 230.425 | 25.968 | 13.1029 | 58.5303 | 60.77 | 61.47 | 60.95 | 0.09 | 0.09 | 0.1
2020-10-13 19:30 | 00800000 | 0.0172 | 0 | 0 | 0.0033 | 230.4293 | 25.968 | 13.1029 | 58.5311 | 60.87 | 61.57 | 61.05 | 0.09 | 0.09 | 0.09
2020-10-13 19:45 | 00800000 | 0.0165 | 0 | 0 | 0.0033 | 230.4334 | 25.968 | 13.1029 | 58.5319 | 60.98 | 61.67 | 61.17 | 0.08 | 0.09 | 0.09
2020-10-13 20:00 | 00800000 | 0.0165 | 0 | 0 | 0.003 | 230.4375 | 25.968 | 13.1029 | 58.5327 | 61.04 | 61.71 | 61.21 | 0.08 | 0.09 | 0.09
2020-10-13 20:15 | 00800000 | 0.0079 | 0 | 0 | 0.0015 | 230.4395 | 25.968 | 13.1029 | 58.5331 | 60.98 | 61.8 | 61.31 | 0.04 | 0.04 | 0.05
2020-10-13 20:30 | 00800000 | 0.0056 | 0 | 0 | 0.0012 | 230.4409 | 25.968 | 13.1029 | 58.5334 | 61.06 | 61.93 | 61.42 | 0.03 | 0.03 | 0.03
2020-10-13 20:45 | 00800000 | 0.0009 | 0.0011 | 0 | 0.0006 | 230.4412 | 25.9682 | 13.1029 | 58.5335 | 60.98 | 61.95 | 61.42 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2020-10-13 21:00 | 00800000 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0006 | 230.4412 | 25.9685 | 13.1029 | 58.5337 | 61.03 | 62 | 61.45 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2020-10-13 21:15 | 00800000 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0015 | 230.4412 | 25.9686 | 13.1029 | 58.534 | 61.21 | 62.18 | 61.62 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2020-10-13 21:30 | 00800000 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.0039 | 230.4412 | 25.9688 | 13.1029 | 58.535 | 61.72 | 62.66 | 62.13 | 0.02 | 0.02 | 0.02
2020-10-13 21:45 | 00800000 | 0.0001 | 0.0003 | 0 | 0.0044 | 230.4412 | 25.9688 | 13.1029 | 58.5361 | 61.98 | 62.92 | 62.36 | 0.02 | 0.02 | 0.02
2020-10-13 22:00 | 00800000 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.0043 | 230.4412 | 25.9689 | 13.1029 | 58.5372 | 62.12 | 63.03 | 62.45 | 0.02 | 0.02 | 0.02
2020-10-13 22:15 | 00800000 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.0036 | 230.4413 | 25.9689 | 13.1029 | 58.5381 | 62.14 | 63.08 | 62.42 | 0.02 | 0.02 | 0.02
2020-10-13 22:30 | 00800000 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.0043 | 230.4415 | 25.9689 | 13.1029 | 58.5392 | 62.08 | 63.02 | 62.39 | 0.02 | 0.02 | 0.02
2020-10-13 22:45 | 00800000 | 0.0008 | 0 | 0 | 0.0043 | 230.4417 | 25.9689 | 13.1029 | 58.5403 | 62.06 | 63 | 62.44 | 0.02 | 0.02 | 0.02
2020-10-13 23:00 | 00800000 | 0.0001 | 0.0077 | 0 | 0.0055 | 230.4417 | 25.9708 | 13.1029 | 58.5416 | 61.42 | 62.38 | 61.94 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-13 23:15 | 00800000 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.0048 | 230.4417 | 25.9723 | 13.1029 | 58.5428 | 61.43 | 62.36 | 61.9 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-13 23:30 | 00800000 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.0049 | 230.4417 | 25.9738 | 13.1029 | 58.544 | 61.4 | 62.37 | 61.9 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-13 23:45 | 00800000 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.005 | 230.4417 | 25.9755 | 13.1029 | 58.5453 | 61.37 | 62.36 | 61.91 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-14 | 00800010 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.005 | 230.4417 | 25.9772 | 13.1029 | 58.5466 | 61.4 | 62.39 | 61.92 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-14 | 00080000 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.005 | 230.4417 | 25.9772 | 13.1029 | 58.5466 | 61.4 | 62.39 | 61.92 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-14 00:15 | 00800000 | 0 | 0.0069 | 0 | 0.0051 | 230.4417 | 25.9789 | 13.1029 | 58.5478 | 61.42 | 62.43 | 61.96 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-14 00:30 | 00800000 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.005 | 230.4417 | 25.9806 | 13.1029 | 58.5491 | 61.48 | 62.48 | 62.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-14 00:45 | 00800000 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.005 | 230.4417 | 25.9823 | 13.1029 | 58.5503 | 61.53 | 62.54 | 62.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-14 01:00 | 00800000 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.0048 | 230.4417 | 25.9839 | 13.1029 | 58.5515 | 61.57 | 62.6 | 62.11 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-14 01:15 | 00800000 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.005 | 230.4417 | 25.9854 | 13.1029 | 58.5528 | 61.56 | 62.57 | 62.13 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-14 01:30 | 00800000 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.0052 | 230.4417 | 25.9867 | 13.1029 | 58.5541 | 61.58 | 62.56 | 62.14 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-14 01:45 | 00800000 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.0052 | 230.4417 | 25.9881 | 13.1029 | 58.5554 | 61.58 | 62.58 | 62.15 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-14 02:00 | 00800000 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.0051 | 230.4417 | 25.9895 | 13.1029 | 58.5567 | 61.6 | 62.6 | 62.14 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-14 02:15 | 00800000 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.0052 | 230.4417 | 25.9908 | 13.1029 | 58.558 | 61.62 | 62.6 | 62.15 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-14 02:30 | 00800000 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.0053 | 230.4417 | 25.9921 | 13.1029 | 58.5593 | 61.59 | 62.6 | 62.14 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-14 02:45 | 00800000 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.0052 | 230.4417 | 25.9935 | 13.1029 | 58.5606 | 61.61 | 62.61 | 62.14 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-14 03:00 | 00800000 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.0053 | 230.4417 | 25.9948 | 13.1029 | 58.5619 | 61.6 | 62.59 | 62.16 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-14 03:15 | 00800000 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.0054 | 230.4417 | 25.9959 | 13.1029 | 58.5633 | 61.58 | 62.57 | 62.15 | 0.04 | 0.04 | 0.03
2020-10-14 03:30 | 00800000 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.0053 | 230.4417 | 25.997 | 13.1029 | 58.5646 | 61.57 | 62.58 | 62.13 | 0.04 | 0.04 | 0.03
2020-10-14 03:45 | 00800000 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.0053 | 230.4417 | 25.998 | 13.1029 | 58.5659 | 61.52 | 62.55 | 62.13 | 0.04 | 0.03 | 0.03
2020-10-14 04:00 | 00800000 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.0053 | 230.4417 | 25.9991 | 13.1029 | 58.5673 | 61.47 | 62.48 | 62.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03
2020-10-14 04:15 | 00800000 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.0053 | 230.4417 | 26.0004 | 13.1029 | 58.5686 | 61.41 | 62.4 | 61.97 | 0.04 | 0.03 | 0.03
2020-10-14 04:30 | 00800000 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.0052 | 230.4417 | 26.0018 | 13.1029 | 58.5699 | 61.32 | 62.36 | 61.92 | 0.04 | 0.03 | 0.03
2020-10-14 04:45 | 00800000 | 0.0032 | 0.001 | 0 | 0.0036 | 230.4425 | 26.002 | 13.1029 | 58.5708 | 62.05 | 63.12 | 62.56 | 0.03 | 0.03 | 0.03
2020-10-14 05:00 | 00800000 | 0.0041 | 0 | 0 | 0.0036 | 230.4436 | 26.002 | 13.1029 | 58.5717 | 62.25 | 63.32 | 62.72 | 0.03 | 0.03 | 0.02
2020-10-14 05:15 | 00800000 | 0.004 | 0 | 0 | 0.0013 | 230.4446 | 26.002 | 13.1029 | 58.572 | 62 | 63.02 | 62.46 | 0.02 | 0.02 | 0.02
2020-10-14 05:30 | 00800000 | 0.0047 | 0 | 0 | 0.0018 | 230.4458 | 26.002 | 13.1029 | 58.5725 | 61.7 | 62.73 | 62.16 | 0.02 | 0.02 | 0.02
2020-10-14 05:45 | 00800000 | 0.0042 | 0 | 0 | 0.002 | 230.4468 | 26.002 | 13.1029 | 58.573 | 61.55 | 62.57 | 62.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02
2020-10-14 06:00 | 00800000 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.0013 | 230.4475 | 26.002 | 13.1029 | 58.5733 | 61.46 | 62.42 | 61.93 | 0.01 | 0.02 | 0.01
2020-10-14 06:15 | 00800000 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.0013 | 230.4483 | 26.002 | 13.1029 | 58.5736 | 61.3 | 62.3 | 61.77 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2020-10-14 06:30 | 00800000 | 0.003 | 0 | 0 | 0.0004 | 230.449 | 26.002 | 13.1029 | 58.5737 | 61 | 61.99 | 61.46 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2020-10-14 06:45 | 00800000 | 0.0033 | 0 | 0.0003 | 0.0002 | 230.4498 | 26.002 | 13.103 | 58.5738 | 60.72 | 61.71 | 61.19 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2020-10-14 07:00 | 00800000 | 0.0038 | 0 | 0.0007 | 0 | 230.4508 | 26.002 | 13.1032 | 58.5738 | 60.63 | 61.59 | 61.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01
2020-10-14 07:15 | 00800000 | 0.0049 | 0 | 0.0006 | 0 | 230.452 | 26.002 | 13.1033 | 58.5738 | 60.57 | 61.51 | 60.98 | 0.02 | 0.02 | 0.02
2020-10-14 07:30 | 00800000 | 0.0051 | 0 | 0.0006 | 0 | 230.4533 | 26.002 | 13.1035 | 58.5738 | 60.48 | 61.44 | 60.9 | 0.02 | 0.02 | 0.02
2020-10-14 07:45 | 00800000 | 0.0049 | 0 | 0.001 | 0 | 230.4545 | 26.002 | 13.1037 | 58.5738 | 60.33 | 61.28 | 60.73 | 0.02 | 0.02 | 0.02
2020-10-14 08:00 | 00800000 | 0.0052 | 0 | 0.0018 | 0 | 230.4558 | 26.002 | 13.1042 | 58.5738 | 60.19 | 61.11 | 60.58 | 0.02 | 0.03 | 0.02
2020-10-14 08:15 | 00800000 | 0.0052 | 0 | 0.0018 | 0 | 230.4571 | 26.002 | 13.1046 | 58.5738 | 60.18 | 61.03 | 60.49 | 0.03 | 0.03 | 0.02
2020-10-14 08:30 | 00800000 | 0.005 | 0 | 0.0024 | 0 | 230.4584 | 26.002 | 13.1053 | 58.5738 | 60.26 | 61.12 | 60.55 | 0.03 | 0.03 | 0.02
2020-10-14 08:45 | 00800000 | 0.0043 | 0 | 0.0029 | 0 | 230.4594 | 26.002 | 13.106 | 58.5738 | 60.29 | 61.14 | 60.59 | 0.03 | 0.03 | 0.02
2020-10-14 09:00 | 00800000 | 0.0045 | 0 | 0.003 | 0 | 230.4606 | 26.002 | 13.1067 | 58.5738 | 60.31 | 61.15 | 60.62 | 0.03 | 0.03 | 0.02
2020-10-14 09:15 | 00800000 | 0.0053 | 0 | 0.0028 | 0 | 230.4619 | 26.002 | 13.1074 | 58.5738 | 60.34 | 61.17 | 60.64 | 0.03 | 0.03 | 0.03
2020-10-14 09:30 | 00800000 | 0.0045 | 0 | 0.0026 | 0 | 230.463 | 26.002 | 13.1081 | 58.5738 | 60.27 | 61.13 | 60.55 | 0.03 | 0.03 | 0.02
2020-10-14 09:45 | 00800000 | 0.0006 | 0.0031 | 0.0013 | 0 | 230.4632 | 26.0028 | 13.1084 | 58.5738 | 59.78 | 60.65 | 60.16 | 0.02 | 0.02 | 0.02
2020-10-14 10:00 | 00800000 | 0 | 0.0045 | 0.0008 | 0 | 230.4632 | 26.0039 | 13.1086 | 58.5738 | 59.61 | 60.47 | 60 | 0.02 | 0.02 | 0.02
2020-10-14 10:15 | 00800000 | 0 | 0.0129 | 0.0007 | 0.0002 | 230.4632 | 26.0072 | 13.1088 | 58.5738 | 59.37 | 60.22 | 59.84 | 0.06 | 0.06 | 0.06
2020-10-14 10:30 | 00800000 | 0 | 0.014 | 0.0008 | 0 | 230.4632 | 26.0107 | 13.109 | 58.5738 | 59.35 | 60.2 | 59.86 | 0.07 | 0.07 | 0.07
2020-10-14 10:45 | 00800000 | 0 | 0.0146 | 0.0013 | 0 | 230.4632 | 26.0143 | 13.1093 | 58.5738 | 59.4 | 60.26 | 59.96 | 0.07 | 0.08 | 0.07
2020-10-14 11:00 | 00800000 | 0 | 0.0151 | 0.0012 | 0 | 230.4632 | 26.0181 | 13.1096 | 58.5738 | 59.54 | 60.36 | 60.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08
2020-10-14 11:15 | 00800000 | 0 | 0.0153 | 0.0011 | 0 | 230.4632 | 26.0219 | 13.1099 | 58.5738 | 59.54 | 60.39 | 60.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08
2020-10-14 11:30 | 00800000 | 0 | 0.015 | 0.0013 | 0 | 230.4632 | 26.0257 | 13.1102 | 58.5738 | 59.52 | 60.36 | 60.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08
2020-10-14 11:45 | 00800000 | 0 | 0.016 | 0.0013 | 0 | 230.4632 | 26.0297 | 13.1106 | 58.5738 | 59.46 | 60.33 | 60.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08
2020-10-14 12:00 | 00800000 | 0 | 0.0076 | 0.0019 | 0 | 230.4632 | 26.0316 | 13.111 | 58.5738 | 59.97 | 60.84 | 60.48 | 0.04 | 0.05 | 0.04
2020-10-14 12:15 | 00800000 | 0 | 0.0068 | 0.0019 | 0 | 230.4632 | 26.0333 | 13.1115 | 58.5738 | 60.24 | 61.08 | 60.69 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-14 12:30 | 00800000 | 0 | 0.0067 | 0.001 | 0 | 230.4632 | 26.035 | 13.1118 | 58.5738 | 60.36 | 61.23 | 60.83 | 0.03 | 0.03 | 0.03
2020-10-14 12:45 | 00800000 | 0 | 0.0073 | 0.0011 | 0 | 230.4632 | 26.0368 | 13.112 | 58.5738 | 60.39 | 61.26 | 60.87 | 0.04 | 0.04 | 0.03
2020-10-14 13:00 | 00800000 | 0 | 0.0085 | 0.0012 | 0 | 230.4632 | 26.0389 | 13.1123 | 58.5738 | 60.39 | 61.26 | 60.86 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-14 13:15 | 00800000 | 0.0003 | 0.0011 | 0.0014 | 0 | 230.4633 | 26.0392 | 13.1127 | 58.5738 | 60.73 | 61.62 | 61.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01
2020-10-14 13:30 | 00800000 | 0.0013 | 0 | 0.0018 | 0 | 230.4636 | 26.0392 | 13.1131 | 58.5738 | 60.83 | 61.72 | 61.16 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2020-10-14 13:45 | 00800000 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0018 | 0 | 230.4636 | 26.0392 | 13.1136 | 58.5738 | 60.8 | 61.68 | 61.15 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2020-10-14 14:00 | 00800000 | 0.0008 | 0 | 0.0017 | 0 | 230.4638 | 26.0392 | 13.114 | 58.5738 | 60.82 | 61.71 | 61.19 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2020-10-14 14:15 | 00800000 | 0.0013 | 0 | 0.0015 | 0 | 230.4642 | 26.0392 | 13.1144 | 58.5738 | 60.79 | 61.75 | 61.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2020-10-14 14:30 | 00800000 | 0.0011 | 0 | 0.0007 | 0 | 230.4644 | 26.0392 | 13.1146 | 58.5738 | 60.96 | 61.95 | 61.34 | 0 | 0.01 | 0.01
2020-10-14 14:45 | 00800000 | 0.0078 | 0 | 0 | 0.0012 | 230.4664 | 26.0392 | 13.1146 | 58.5742 | 61.22 | 62.09 | 61.52 | 0.03 | 0.03 | 0.03
2020-10-14 15:00 | 00800000 | 0.0086 | 0 | 0 | 0.0018 | 230.4685 | 26.0392 | 13.1146 | 58.5746 | 61.24 | 62.08 | 61.58 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-14 15:15 | 00800000 | 0.0126 | 0 | 0 | 0.002 | 230.4717 | 26.0392 | 13.1146 | 58.5751 | 61.35 | 62.15 | 61.61 | 0.06 | 0.06 | 0.06
2020-10-14 15:30 | 00800000 | 0.0142 | 0 | 0 | 0.0022 | 230.4752 | 26.0392 | 13.1146 | 58.5756 | 61.35 | 62.17 | 61.59 | 0.07 | 0.07 | 0.07
2020-10-14 15:45 | 00800000 | 0.0146 | 0 | 0 | 0.0024 | 230.4789 | 26.0392 | 13.1146 | 58.5763 | 61.29 | 62.09 | 61.58 | 0.07 | 0.08 | 0.08
2020-10-14 16:00 | 00800000 | 0.0175 | 0 | 0 | 0.0028 | 230.4833 | 26.0392 | 13.1146 | 58.577 | 61.31 | 62.08 | 61.6 | 0.08 | 0.09 | 0.09
2020-10-14 16:15 | 00800000 | 0.0175 | 0 | 0 | 0.003 | 230.4877 | 26.0392 | 13.1146 | 58.5777 | 61.29 | 62.06 | 61.6 | 0.08 | 0.09 | 0.09
2020-10-14 16:30 | 00800000 | 0.0249 | 0 | 0 | 0.0043 | 230.4939 | 26.0392 | 13.1146 | 58.5788 | 61.23 | 61.92 | 61.5 | 0.12 | 0.13 | 0.13
2020-10-14 16:45 | 00800000 | 0.0246 | 0 | 0 | 0.0043 | 230.5 | 26.0392 | 13.1146 | 58.5799 | 61.13 | 61.8 | 61.37 | 0.12 | 0.13 | 0.13
2020-10-14 17:00 | 00800000 | 0.0327 | 0 | 0 | 0.0059 | 230.5082 | 26.0392 | 13.1146 | 58.5813 | 60.89 | 61.53 | 61.04 | 0.16 | 0.18 | 0.17
2020-10-14 17:15 | 00800000 | 0.0348 | 0 | 0 | 0.0064 | 230.5169 | 26.0392 | 13.1146 | 58.5829 | 60.73 | 61.36 | 60.87 | 0.17 | 0.19 | 0.18
2020-10-14 17:30 | 00800000 | 0.0336 | 0 | 0 | 0.0063 | 230.5253 | 26.0392 | 13.1146 | 58.5845 | 60.73 | 61.33 | 60.82 | 0.17 | 0.19 | 0.18
2020-10-14 17:45 | 00800000 | 0.0332 | 0 | 0 | 0.0062 | 230.5336 | 26.0392 | 13.1146 | 58.5861 | 60.74 | 61.34 | 60.85 | 0.17 | 0.19 | 0.18
2020-10-14 18:00 | 00800000 | 0.0331 | 0 | 0 | 0.0064 | 230.5419 | 26.0392 | 13.1146 | 58.5877 | 60.76 | 61.37 | 60.87 | 0.17 | 0.19 | 0.18
2020-10-14 18:15 | 00800000 | 0.0307 | 0 | 0 | 0.0058 | 230.5496 | 26.0392 | 13.1146 | 58.5891 | 60.83 | 61.46 | 61 | 0.16 | 0.17 | 0.17
2020-10-14 18:30 | 00800000 | 0.0303 | 0 | 0 | 0.006 | 230.5571 | 26.0392 | 13.1146 | 58.5906 | 60.85 | 61.49 | 61.04 | 0.16 | 0.17 | 0.17
2020-10-14 18:45 | 00800000 | 0.0302 | 0 | 0 | 0.006 | 230.5647 | 26.0392 | 13.1146 | 58.5921 | 60.9 | 61.54 | 61.08 | 0.16 | 0.17 | 0.17
2020-10-14 19:00 | 00800000 | 0.0306 | 0 | 0 | 0.0059 | 230.5724 | 26.0392 | 13.1146 | 58.5936 | 60.99 | 61.6 | 61.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17
2020-10-14 19:15 | 00800000 | 0.0312 | 0 | 0 | 0.0059 | 230.5802 | 26.0392 | 13.1146 | 58.5951 | 61 | 61.63 | 61.19 | 0.16 | 0.17 | 0.17
2020-10-14 19:30 | 00800000 | 0.031 | 0 | 0 | 0.0061 | 230.5879 | 26.0392 | 13.1146 | 58.5966 | 61.06 | 61.68 | 61.21 | 0.16 | 0.17 | 0.17
2020-10-14 19:45 | 00800000 | 0.031 | 0 | 0 | 0.006 | 230.5957 | 26.0392 | 13.1146 | 58.5981 | 61.12 | 61.73 | 61.27 | 0.16 | 0.17 | 0.17
2020-10-14 20:00 | 00800000 | 0.0315 | 0 | 0 | 0.0059 | 230.6035 | 26.0392 | 13.1146 | 58.5996 | 61.21 | 61.82 | 61.34 | 0.16 | 0.17 | 0.17
2020-10-14 20:15 | 00800000 | 0.0314 | 0 | 0 | 0.0059 | 230.6114 | 26.0392 | 13.1146 | 58.6011 | 61.26 | 61.86 | 61.38 | 0.16 | 0.17 | 0.16
2020-10-14 20:30 | 00800000 | 0.0178 | 0 | 0 | 0.0037 | 230.6158 | 26.0392 | 13.1146 | 58.602 | 61.33 | 62.05 | 61.55 | 0.1 | 0.1 | 0.1
2020-10-14 20:45 | 00800000 | 0.0169 | 0 | 0 | 0.0034 | 230.6201 | 26.0392 | 13.1146 | 58.6028 | 61.42 | 62.14 | 61.64 | 0.09 | 0.09 | 0.09
2020-10-14 21:00 | 00800000 | 0.0125 | 0 | 0 | 0.0032 | 230.6232 | 26.0392 | 13.1146 | 58.6036 | 61.58 | 62.41 | 61.92 | 0.06 | 0.07 | 0.07
2020-10-14 21:15 | 00800000 | 0.0048 | 0 | 0 | 0.003 | 230.6244 | 26.0392 | 13.1146 | 58.6044 | 61.6 | 62.55 | 62.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03
2020-10-14 21:30 | 00800000 | 0.0039 | 0 | 0 | 0.0035 | 230.6254 | 26.0392 | 13.1146 | 58.6053 | 61.59 | 62.56 | 62.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03
2020-10-14 21:45 | 00800000 | 0.0046 | 0 | 0 | 0.0038 | 230.6265 | 26.0392 | 13.1146 | 58.6062 | 61.62 | 62.63 | 62.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03
2020-10-14 22:00 | 00800000 | 0.0041 | 0 | 0 | 0.0039 | 230.6275 | 26.0392 | 13.1146 | 58.6072 | 61.69 | 62.65 | 62.1 | 0.03 | 0.03 | 0.03
2020-10-14 22:15 | 00800000 | 0.0005 | 0.005 | 0 | 0.0055 | 230.6277 | 26.0405 | 13.1146 | 58.6086 | 61.21 | 62.16 | 61.76 | 0.04 | 0.04 | 0.03
2020-10-14 22:30 | 00800000 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.0056 | 230.6277 | 26.0421 | 13.1146 | 58.61 | 61.18 | 62.14 | 61.72 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-14 22:45 | 00800000 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0054 | 230.6277 | 26.0436 | 13.1146 | 58.6113 | 61.23 | 62.21 | 61.79 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-14 23:00 | 00800000 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.0055 | 230.6277 | 26.045 | 13.1146 | 58.6127 | 61.26 | 62.25 | 61.83 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-14 23:15 | 00800000 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.0054 | 230.6277 | 26.0467 | 13.1146 | 58.6141 | 61.3 | 62.3 | 61.85 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-14 23:30 | 00800000 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.0055 | 230.6277 | 26.0482 | 13.1146 | 58.6154 | 61.34 | 62.31 | 61.87 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-14 23:45 | 00800000 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.0055 | 230.6277 | 26.0498 | 13.1146 | 58.6168 | 61.38 | 62.35 | 61.91 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-15 | 00800010 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.0055 | 230.6277 | 26.0514 | 13.1146 | 58.6182 | 61.42 | 62.37 | 61.93 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-15 | 00080000 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.0055 | 230.6277 | 26.0514 | 13.1146 | 58.6182 | 61.42 | 62.37 | 61.93 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-15 00:15 | 00800000 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.0056 | 230.6277 | 26.0527 | 13.1146 | 58.6196 | 61.45 | 62.41 | 61.96 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-15 00:30 | 00800000 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.0055 | 230.6277 | 26.0539 | 13.1146 | 58.621 | 61.46 | 62.44 | 62.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03
2020-10-15 00:45 | 00800000 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0055 | 230.6277 | 26.0552 | 13.1146 | 58.6224 | 61.49 | 62.44 | 62.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03
2020-10-15 01:00 | 00800000 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.0056 | 230.6277 | 26.0565 | 13.1146 | 58.6237 | 61.54 | 62.49 | 62.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03
2020-10-15 01:15 | 00800000 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.0055 | 230.6277 | 26.0578 | 13.1146 | 58.6251 | 61.53 | 62.48 | 62.09 | 0.04 | 0.04 | 0.03
2020-10-15 01:30 | 00800000 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0056 | 230.6277 | 26.059 | 13.1146 | 58.6265 | 61.56 | 62.52 | 62.14 | 0.04 | 0.04 | 0.03
2020-10-15 01:45 | 00800000 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.0055 | 230.6277 | 26.0603 | 13.1146 | 58.6279 | 61.58 | 62.55 | 62.14 | 0.04 | 0.04 | 0.03
2020-10-15 02:00 | 00800000 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.0055 | 230.6277 | 26.0615 | 13.1146 | 58.6293 | 61.58 | 62.55 | 62.14 | 0.04 | 0.04 | 0.03
2020-10-15 02:15 | 00800000 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.0055 | 230.6277 | 26.0627 | 13.1146 | 58.6307 | 61.57 | 62.54 | 62.13 | 0.04 | 0.04 | 0.03
2020-10-15 02:30 | 00800000 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.0055 | 230.6277 | 26.0639 | 13.1146 | 58.632 | 61.62 | 62.56 | 62.15 | 0.04 | 0.04 | 0.03
2020-10-15 02:45 | 00800000 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.0056 | 230.6277 | 26.0651 | 13.1146 | 58.6334 | 61.61 | 62.53 | 62.16 | 0.04 | 0.04 | 0.03
2020-10-15 03:00 | 00800000 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0056 | 230.6277 | 26.0661 | 13.1146 | 58.6348 | 61.55 | 62.52 | 62.17 | 0.04 | 0.04 | 0.03
2020-10-15 03:15 | 00800000 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0055 | 230.6277 | 26.0671 | 13.1146 | 58.6362 | 61.55 | 62.51 | 62.16 | 0.03 | 0.03 | 0.03
2020-10-15 03:30 | 00800000 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.0055 | 230.6277 | 26.068 | 13.1146 | 58.6376 | 61.53 | 62.51 | 62.11 | 0.03 | 0.03 | 0.03
2020-10-15 03:45 | 00800000 | 0.0053 | 0.0004 | 0 | 0.0043 | 230.629 | 26.0681 | 13.1146 | 58.6387 | 62.03 | 63.02 | 62.49 | 0.03 | 0.04 | 0.03
2020-10-15 04:00 | 00800000 | 0.006 | 0 | 0 | 0.0041 | 230.6305 | 26.0681 | 13.1146 | 58.6397 | 62.11 | 63.05 | 62.52 | 0.03 | 0.04 | 0.03
2020-10-15 04:15 | 00800000 | 0.007 | 0 | 0 | 0.0042 | 230.6322 | 26.0681 | 13.1146 | 58.6407 | 61.92 | 62.95 | 62.43 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-15 04:30 | 00800000 | 0.0073 | 0 | 0 | 0.0042 | 230.6341 | 26.0681 | 13.1146 | 58.6418 | 61.83 | 62.86 | 62.33 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-15 04:45 | 00800000 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.0041 | 230.636 | 26.0681 | 13.1146 | 58.6428 | 61.66 | 62.68 | 62.15 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-15 05:00 | 00800000 | 0.0059 | 0 | 0 | 0.0038 | 230.6374 | 26.0681 | 13.1146 | 58.6438 | 61.48 | 62.51 | 62.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03
2020-10-15 05:15 | 00800000 | 0.0065 | 0 | 0 | 0.0028 | 230.6391 | 26.0681 | 13.1146 | 58.6445 | 61.25 | 62.28 | 61.81 | 0.03 | 0.04 | 0.03
2020-10-15 05:30 | 00800000 | 0.0153 | 0 | 0 | 0.0028 | 230.6429 | 26.0681 | 13.1146 | 58.6452 | 61.44 | 62.3 | 61.83 | 0.07 | 0.07 | 0.07
2020-10-15 05:45 | 00800000 | 0.0163 | 0 | 0 | 0.0027 | 230.647 | 26.0681 | 13.1146 | 58.6459 | 61.45 | 62.24 | 61.79 | 0.08 | 0.08 | 0.08
2020-10-15 06:00 | 00800000 | 0.0151 | 0 | 0 | 0.002 | 230.6508 | 26.0681 | 13.1146 | 58.6464 | 61.21 | 61.96 | 61.49 | 0.08 | 0.08 | 0.08
2020-10-15 06:15 | 00800000 | 0.0148 | 0 | 0 | 0.0009 | 230.6544 | 26.0681 | 13.1146 | 58.6466 | 60.8 | 61.49 | 61.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08
2020-10-15 06:30 | 00800000 | 0.0142 | 0 | 0.0005 | 0 | 230.658 | 26.0681 | 13.1147 | 58.6466 | 60.32 | 61.05 | 60.58 | 0.07 | 0.08 | 0.08
2020-10-15 06:45 | 00800000 | 0.0142 | 0 | 0.0019 | 0 | 230.6616 | 26.0681 | 13.1152 | 58.6466 | 60.29 | 61.04 | 60.56 | 0.07 | 0.07 | 0.08
2020-10-15 07:00 | 00800000 | 0.0138 | 0 | 0.0035 | 0 | 230.665 | 26.0681 | 13.116 | 58.6466 | 60.01 | 60.77 | 60.29 | 0.07 | 0.07 | 0.08
2020-10-15 07:15 | 00800000 | 0.0086 | 0 | 0.0037 | 0 | 230.6672 | 26.0681 | 13.117 | 58.6466 | 59.77 | 60.57 | 60.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05
2020-10-15 07:30 | 00800000 | 0.0081 | 0 | 0.0045 | 0 | 230.6692 | 26.0681 | 13.1181 | 58.6466 | 59.71 | 60.53 | 60.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05
2020-10-15 07:45 | 00800000 | 0.0025 | 0 | 0.0054 | 0 | 230.6698 | 26.0681 | 13.1195 | 58.6466 | 59.44 | 60.37 | 59.86 | 0.03 | 0.03 | 0.03
2020-10-15 08:00 | 00800000 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0056 | 0 | 230.6699 | 26.0681 | 13.1209 | 58.6466 | 59.36 | 60.29 | 59.76 | 0.03 | 0.03 | 0.03
2020-10-15 08:15 | 00800000 | 0.0005 | 0 | 0.0057 | 0 | 230.67 | 26.0681 | 13.1223 | 58.6466 | 59.32 | 60.25 | 59.71 | 0.03 | 0.03 | 0.03
2020-10-15 08:30 | 00800000 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0061 | 0 | 230.6701 | 26.0681 | 13.1238 | 58.6466 | 59.17 | 60.08 | 59.53 | 0.03 | 0.03 | 0.03
2020-10-15 08:45 | 00800000 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0066 | 0 | 230.6701 | 26.0683 | 13.1255 | 58.6466 | 59.04 | 59.93 | 59.41 | 0.03 | 0.03 | 0.03
2020-10-15 09:00 | 00800000 | 0 | 0.0089 | 0.0056 | 0 | 230.6701 | 26.0705 | 13.1269 | 58.6466 | 58.16 | 59.09 | 58.68 | 0.05 | 0.05 | 0.05
2020-10-15 09:15 | 00800000 | 0 | 0.01 | 0.0071 | 0 | 230.6701 | 26.073 | 13.1286 | 58.6466 | 57.65 | 58.58 | 58.17 | 0.06 | 0.06 | 0.06
2020-10-15 09:30 | 00800000 | 0 | 0.0089 | 0.0071 | 0 | 230.6701 | 26.0753 | 13.1304 | 58.6466 | 57.64 | 58.57 | 58.17 | 0.06 | 0.06 | 0.06