## LGZ96840515
0-0:1.0.0 | 0-0:96.240.12 | 1-1:1.5.0 [kW] | 1-1:3.5.0 [kvar] | 1-1:1.8.0 [kWh] | 1-1:3.8.0 [kvarh] | 1-1:4.8.0 [kvarh] | 1-1:32.5.0 [V] | 1-1:52.5.0 [V] | 1-1:72.5.0 [V] | 1-1:31.5.0 [A] | 1-1:51.5.0 [A] | 1-1:71.5.0 [A] | 1-1:91.5.0 [A] | 1-1:16.5.0 [kW] | 1-1:131.5.0 [kvar]
Clock (tm=15 min) | EDIS status | Last average demand +A | Last average demand +R | Energy +A | Energy +R | Energy -R | Voltage L1 | Voltage L2 | Voltage L3 | Current L1 | Current L2 | Current L3 | Neutral Current | Active power P QI+QIV-QII-QIII | Reactive power QI+QII-QIII-QIV
2020-10-20 00:15 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 235.53 | 231.97 | 233.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 00:30 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 235.64 | 232.12 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 00:45 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 235.76 | 232.15 | 233.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 01:00 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 235.77 | 232.19 | 233.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 01:15 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 235.9 | 232.33 | 233.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 01:30 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 235.77 | 232.33 | 233.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 01:45 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 235.86 | 232.31 | 233.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 02:00 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 235.89 | 232.3 | 233.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 02:15 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 235.9 | 232.33 | 233.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 02:30 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 235.96 | 232.41 | 233.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 02:45 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 235.91 | 232.31 | 234.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 03:00 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 235.79 | 232.25 | 233.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 03:15 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 235.73 | 232.29 | 233.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 03:30 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 235.68 | 232.3 | 233.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 03:45 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 235.65 | 232.11 | 233.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 04:00 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 236.46 | 232.83 | 234.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 04:15 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 236.2 | 232.72 | 234.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 04:30 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 235.79 | 232.18 | 234.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 04:45 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 235.25 | 231.82 | 233.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 05:00 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 234.66 | 231.35 | 232.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 05:15 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 233.72 | 230.47 | 231.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 05:30 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 233.26 | 230.06 | 231.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 05:45 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 233.24 | 230 | 231.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 06:00 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 233.1 | 230.06 | 231.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 06:15 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 232.41 | 229.45 | 230.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 06:30 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 232.59 | 229.56 | 231.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 06:45 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 232.27 | 229.15 | 230.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 07:00 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 232.33 | 229.2 | 230.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 07:15 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 232.49 | 229.49 | 230.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 07:30 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 232.13 | 229.26 | 230.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 07:45 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 232.95 | 229.95 | 231.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 08:00 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 232.82 | 229.73 | 231.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 08:15 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 232.77 | 229.7 | 231.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 08:30 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 232.74 | 229.49 | 231.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 08:45 | 00800000 | 0 | 0 | 14.7236 | 40.8329 | 0.0724 | 232.8 | 229.48 | 231.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-20 09:00 | 00800000 | 0.0463 | 0 | 14.7351 | 40.8329 | 0.0728 | 228.57 | 228.77 | 232.94 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0.043 | 0.003
2020-10-20 09:15 | 00800000 | 0.0567 | 0 | 14.7493 | 40.8329 | 0.0736 | 227.91 | 228.54 | 233.08 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.054 | 0.003
2020-10-20 09:30 | 00800000 | 0.0627 | 0.0032 | 14.765 | 40.8337 | 0.0738 | 225.36 | 226.1 | 230.24 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0.06 | 0.003
2020-10-20 09:45 | 00800000 | 0.0569 | 0.0041 | 14.7792 | 40.8347 | 0.0738 | 225.37 | 226.65 | 230.02 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.055 | 0.003
2020-10-20 10:00 | 00800000 | 0.0523 | 0.0041 | 14.7923 | 40.8358 | 0.0738 | 226.09 | 227.34 | 230.36 | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0.055 | 0.003
2020-10-20 10:15 | 00800000 | 0.0648 | 0.004 | 14.8085 | 40.8367 | 0.0738 | 226.14 | 227.49 | 231.41 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0.06 | 0.003
2020-10-20 10:30 | 00800000 | 0.0648 | 0.004 | 14.8247 | 40.8377 | 0.0738 | 226.47 | 227.78 | 231.97 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0.061 | 0.003
2020-10-20 10:45 | 00800000 | 0.0647 | 0.0039 | 14.8409 | 40.8387 | 0.0738 | 226.79 | 227.96 | 232.15 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0.061 | 0.003
2020-10-20 11:00 | 00800000 | 0.0649 | 0.0039 | 14.8571 | 40.8397 | 0.0738 | 226.88 | 228.14 | 232.38 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0.061 | 0.003
2020-10-20 11:15 | 00800000 | 0.0647 | 0.0039 | 14.8733 | 40.8407 | 0.0738 | 226.21 | 227.78 | 231.96 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0.061 | 0.003
2020-10-20 11:30 | 00800000 | 0.0645 | 0.004 | 14.8894 | 40.8417 | 0.0738 | 225.78 | 227.4 | 231.43 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0.061 | 0.003
2020-10-20 11:45 | 00800000 | 0.0646 | 0.0041 | 14.9055 | 40.8427 | 0.0738 | 225.84 | 227.4 | 231.38 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0.061 | 0.003
2020-10-20 12:00 | 00800000 | 0.0643 | 0.0039 | 14.9216 | 40.8437 | 0.0738 | 225.67 | 227.12 | 231.35 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0.061 | 0.003
2020-10-20 12:15 | 00800000 | 0.0647 | 0.0039 | 14.9378 | 40.8447 | 0.0738 | 226 | 227.75 | 231.78 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0.061 | 0.003
2020-10-20 12:30 | 00800000 | 0.0648 | 0.004 | 14.954 | 40.8457 | 0.0738 | 226.12 | 227.79 | 231.99 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0.061 | 0.003
2020-10-20 12:45 | 00800000 | 0.0648 | 0.0039 | 14.9702 | 40.8466 | 0.0738 | 226.51 | 228.2 | 232.29 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0.061 | 0.003
2020-10-20 13:00 | 00800000 | 0.0654 | 0.0041 | 14.9866 | 40.8477 | 0.0738 | 226.92 | 228.77 | 232.79 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0.061 | 0.003
2020-10-20 13:15 | 00800000 | 0.0649 | 0.004 | 15.0028 | 40.8487 | 0.0738 | 226.76 | 228.15 | 232.04 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0.061 | 0.003
2020-10-20 13:30 | 00800000 | 0.0648 | 0.004 | 15.019 | 40.8497 | 0.0738 | 226.76 | 228.02 | 232.04 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0.061 | 0.003
2020-10-20 13:45 | 00800000 | 0.0631 | 0.0039 | 15.0348 | 40.8506 | 0.0738 | 227.44 | 229.13 | 233.07 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.058 | 0.003
2020-10-20 14:00 | 00800000 | 0.0161 | 0.006 | 15.0388 | 40.8521 | 0.0738 | 229.18 | 230.43 | 232.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.003
2020-10-20 14:15 | 00800000 | 0.0049 | 0.0067 | 15.04 | 40.8538 | 0.0738 | 231.95 | 230.15 | 231.49 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.009 | 0.003
2020-10-20 14:30 | 00800000 | 0.0049 | 0.0068 | 15.0412 | 40.8555 | 0.0738 | 232.45 | 229.88 | 231.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 14:45 | 00800000 | 0.0049 | 0.0069 | 15.0425 | 40.8572 | 0.0738 | 232.91 | 230.16 | 231.28 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 15:00 | 00800000 | 0.0049 | 0.0069 | 15.0437 | 40.859 | 0.0738 | 233.16 | 230.36 | 231.56 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 15:15 | 00800000 | 0.005 | 0.0069 | 15.0449 | 40.8607 | 0.0738 | 233.85 | 231.13 | 232.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 15:30 | 00800000 | 0.005 | 0.007 | 15.0462 | 40.8625 | 0.0738 | 234.16 | 231.49 | 232.47 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 15:45 | 00800000 | 0.005 | 0.007 | 15.0475 | 40.8642 | 0.0738 | 234.26 | 231.65 | 232.59 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 16:00 | 00800000 | 0.005 | 0.0071 | 15.0487 | 40.866 | 0.0738 | 234.07 | 231.5 | 232.3 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 16:15 | 00800000 | 0.005 | 0.0071 | 15.05 | 40.8678 | 0.0738 | 234.09 | 231.49 | 232.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 16:30 | 00800000 | 0.005 | 0.007 | 15.0512 | 40.8695 | 0.0738 | 233.78 | 231.1 | 232.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 16:45 | 00800000 | 0.0049 | 0.0069 | 15.0524 | 40.8713 | 0.0738 | 233.41 | 230.7 | 231.69 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 17:00 | 00800000 | 0.0049 | 0.0069 | 15.0537 | 40.873 | 0.0738 | 232.8 | 230.12 | 231.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 17:15 | 00800000 | 0.005 | 0.007 | 15.0549 | 40.8747 | 0.0738 | 233.18 | 230.51 | 231.46 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 17:30 | 00800000 | 0.0048 | 0.0069 | 15.0561 | 40.8765 | 0.0738 | 233.69 | 230.84 | 231.9 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 17:45 | 00800000 | 0.0049 | 0.007 | 15.0574 | 40.8782 | 0.0738 | 233.85 | 230.93 | 232.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 18:00 | 00800000 | 0.005 | 0.007 | 15.0586 | 40.88 | 0.0738 | 234.02 | 231.38 | 232.29 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 18:15 | 00800000 | 0.0051 | 0.0071 | 15.0599 | 40.8817 | 0.0738 | 234.44 | 231.73 | 232.64 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 18:30 | 00800000 | 0.005 | 0.007 | 15.0611 | 40.8835 | 0.0738 | 234.68 | 232.05 | 232.88 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 18:45 | 00800000 | 0.005 | 0.0072 | 15.0624 | 40.8853 | 0.0738 | 234.96 | 232.2 | 233.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 19:00 | 00800000 | 0.005 | 0.007 | 15.0636 | 40.887 | 0.0738 | 234.35 | 231.64 | 232.54 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 19:15 | 00800000 | 0.005 | 0.0071 | 15.0649 | 40.8888 | 0.0738 | 233.79 | 231.05 | 231.92 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 19:30 | 00800000 | 0.005 | 0.0071 | 15.0661 | 40.8906 | 0.0738 | 234 | 231.23 | 232.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 19:45 | 00800000 | 0.0049 | 0.0071 | 15.0674 | 40.8924 | 0.0738 | 234.32 | 231.46 | 232.37 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 20:00 | 00800000 | 0.005 | 0.0071 | 15.0686 | 40.8941 | 0.0738 | 234.66 | 231.88 | 232.92 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 20:15 | 00800000 | 0.0049 | 0.0069 | 15.0699 | 40.8959 | 0.0738 | 234.51 | 231.8 | 232.92 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 20:30 | 00800000 | 0.005 | 0.0069 | 15.0711 | 40.8976 | 0.0738 | 233.31 | 230.69 | 231.81 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 20:45 | 00800000 | 0.005 | 0.0069 | 15.0723 | 40.8993 | 0.0738 | 233.41 | 230.87 | 231.98 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 21:00 | 00800000 | 0.0049 | 0.0069 | 15.0736 | 40.9011 | 0.0738 | 233.44 | 230.7 | 231.93 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 21:15 | 00800000 | 0.0049 | 0.0071 | 15.0748 | 40.9028 | 0.0738 | 233.46 | 230.36 | 231.56 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 21:30 | 00800000 | 0.0048 | 0.007 | 15.076 | 40.9046 | 0.0738 | 232.83 | 229.62 | 230.84 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 21:45 | 00800000 | 0.0049 | 0.0071 | 15.0772 | 40.9064 | 0.0738 | 232.81 | 229.68 | 230.78 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 22:00 | 00800000 | 0.005 | 0.007 | 15.0785 | 40.9081 | 0.0738 | 232.96 | 230.04 | 231.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 22:15 | 00800000 | 0.0049 | 0.007 | 15.0797 | 40.9099 | 0.0738 | 232.95 | 230.07 | 231.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 22:30 | 00800000 | 0.0049 | 0.0069 | 15.0809 | 40.9116 | 0.0738 | 232.1 | 229.27 | 230.52 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 22:45 | 00800000 | 0.005 | 0.007 | 15.0822 | 40.9133 | 0.0738 | 230.8 | 228 | 228.97 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 23:00 | 00800000 | 0.0049 | 0.0069 | 15.0834 | 40.9151 | 0.0738 | 230.71 | 227.94 | 228.91 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 23:15 | 00800000 | 0.005 | 0.007 | 15.0847 | 40.9168 | 0.0738 | 230.78 | 228.02 | 229.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 23:30 | 00800000 | 0.005 | 0.007 | 15.0859 | 40.9186 | 0.0738 | 229.62 | 226.93 | 227.71 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-20 23:45 | 00800000 | 0.005 | 0.0072 | 15.0872 | 40.9204 | 0.0738 | 229.74 | 227 | 227.55 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-21 | 00800010 | 0.0051 | 0.0071 | 15.0885 | 40.9222 | 0.0738 | 230.07 | 227.34 | 227.93 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-21 | 00080000 | 0.0051 | 0.0071 | 15.0885 | 40.9222 | 0.0738 | 230.07 | 227.34 | 227.93 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003