## LGZ96840515
0-0:1.0.0 | 0-0:96.240.12 | 1-1:1.5.0 [kW] | 1-1:3.5.0 [kvar] | 1-1:1.8.0 [kWh] | 1-1:3.8.0 [kvarh] | 1-1:4.8.0 [kvarh] | 1-1:32.5.0 [V] | 1-1:52.5.0 [V] | 1-1:72.5.0 [V] | 1-1:31.5.0 [A] | 1-1:51.5.0 [A] | 1-1:71.5.0 [A] | 1-1:91.5.0 [A] | 1-1:16.5.0 [kW] | 1-1:131.5.0 [kvar]
Clock (tm=15 min) | EDIS status | Last average demand +A | Last average demand +R | Energy +A | Energy +R | Energy -R | Voltage L1 | Voltage L2 | Voltage L3 | Current L1 | Current L2 | Current L3 | Neutral Current | Active power P QI+QIV-QII-QIII | Reactive power QI+QII-QIII-QIV
2020-10-21 00:15 | 00800000 | 0.005 | 0.0071 | 15.0897 | 40.9239 | 0.0738 | 230.16 | 227.38 | 228.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-21 00:30 | 00800000 | 0.0051 | 0.0072 | 15.091 | 40.9257 | 0.0738 | 230.43 | 227.65 | 228.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-21 00:45 | 00800000 | 0.005 | 0.0072 | 15.0922 | 40.9275 | 0.0738 | 230.69 | 227.82 | 228.38 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-21 01:00 | 00800000 | 0.0051 | 0.0072 | 15.0935 | 40.9293 | 0.0738 | 230.68 | 227.88 | 228.52 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-21 01:15 | 00800000 | 0.005 | 0.0071 | 15.0948 | 40.9311 | 0.0738 | 230.76 | 228.03 | 228.73 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-21 01:30 | 00800000 | 0.005 | 0.007 | 15.096 | 40.9329 | 0.0738 | 230.82 | 228.03 | 228.86 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-21 01:45 | 00800000 | 0.005 | 0.0071 | 15.0973 | 40.9346 | 0.0738 | 230.81 | 227.99 | 228.93 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-21 02:00 | 00800000 | 0.005 | 0.007 | 15.0985 | 40.9364 | 0.0738 | 230.81 | 228.09 | 228.86 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-21 02:15 | 00800000 | 0.005 | 0.0072 | 15.0998 | 40.9382 | 0.0738 | 230.81 | 228.06 | 228.73 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-21 02:30 | 00800000 | 0.0051 | 0.0073 | 15.101 | 40.94 | 0.0738 | 230.91 | 228.1 | 228.62 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-21 02:45 | 00800000 | 0.005 | 0.0071 | 15.1023 | 40.9418 | 0.0738 | 230.94 | 228.15 | 228.78 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-21 03:00 | 00800000 | 0.005 | 0.0072 | 15.1036 | 40.9436 | 0.0738 | 230.92 | 228.1 | 228.73 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-21 03:15 | 00800000 | 0.0051 | 0.0071 | 15.1048 | 40.9454 | 0.0738 | 232.08 | 229.29 | 230.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-21 03:30 | 00800000 | 0.0049 | 0.0072 | 15.1061 | 40.9472 | 0.0738 | 232.16 | 229.22 | 230.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-21 03:45 | 00800000 | 0.005 | 0.007 | 15.1073 | 40.9489 | 0.0738 | 232.84 | 229.94 | 231.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-21 04:00 | 00800000 | 0.0048 | 0.007 | 15.1085 | 40.9507 | 0.0738 | 232.77 | 229.89 | 231.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-21 04:15 | 00800000 | 0.005 | 0.007 | 15.1098 | 40.9524 | 0.0738 | 232.09 | 229.12 | 230.27 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-21 04:30 | 00800000 | 0.0049 | 0.007 | 15.111 | 40.9542 | 0.0738 | 231.64 | 228.65 | 229.78 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-21 04:45 | 00800000 | 0.0048 | 0.0069 | 15.1122 | 40.9559 | 0.0738 | 231.3 | 228.35 | 229.41 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-21 05:00 | 00800000 | 0.005 | 0.0069 | 15.1134 | 40.9576 | 0.0738 | 230.92 | 228.04 | 229.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-21 05:15 | 00800000 | 0.0049 | 0.0069 | 15.1147 | 40.9594 | 0.0738 | 231.2 | 228.48 | 229.47 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-21 05:30 | 00800000 | 0.005 | 0.0069 | 15.1159 | 40.9611 | 0.0738 | 232.18 | 229.52 | 230.48 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0.003
2020-10-21 05:45 | 00800000 | 0.0238 | 0.0064 | 15.1219 | 40.9627 | 0.0738 | 228.84 | 229.28 | 231.31 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.027 | 0.003
2020-10-21 06:00 | 00800000 | 0.0435 | 0.0058 | 15.1327 | 40.9641 | 0.0738 | 226.72 | 228.77 | 231.29 | 0 | 0.18 | 0 | 0.17 | 0.039 | 0.003
2020-10-21 06:15 | 00800000 | 0.0435 | 0.0056 | 15.1436 | 40.9656 | 0.0738 | 226.02 | 228.68 | 231.13 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.039 | 0.003
2020-10-21 06:30 | 00800000 | 0.0391 | 0.0056 | 15.1534 | 40.967 | 0.0738 | 225.67 | 228.77 | 230.93 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.036 | 0.003
2020-10-21 06:45 | 00800000 | 0.0282 | 0.0058 | 15.1605 | 40.9684 | 0.0738 | 226.05 | 229.07 | 230.54 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.032 | 0.003
2020-10-21 07:00 | 00800000 | 0.0468 | 0.0049 | 15.1722 | 40.9696 | 0.0738 | 225.59 | 227.98 | 230.33 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.044 | 0.003
2020-10-21 07:15 | 00800000 | 0.0518 | 0.0039 | 15.1851 | 40.9706 | 0.0738 | 224.82 | 226.79 | 229.34 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.048 | 0.003
2020-10-21 07:30 | 00800000 | 0.0517 | 0.004 | 15.198 | 40.9716 | 0.0738 | 224.9 | 226.71 | 229.29 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.048 | 0.003
2020-10-21 07:45 | 00800000 | 0.0517 | 0.0039 | 15.2109 | 40.9726 | 0.0738 | 224.63 | 226.59 | 229.17 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.048 | 0.003
2020-10-21 08:00 | 00800000 | 0.0515 | 0.0039 | 15.2238 | 40.9736 | 0.0738 | 224.48 | 226.37 | 228.99 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.048 | 0.003
2020-10-21 08:15 | 00800000 | 0.0517 | 0.004 | 15.2368 | 40.9746 | 0.0738 | 224.98 | 226.94 | 229.57 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.048 | 0.003
2020-10-21 08:30 | 00800000 | 0.0513 | 0.004 | 15.2496 | 40.9756 | 0.0738 | 224.62 | 226.29 | 229.18 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.048 | 0.003
2020-10-21 08:45 | 00800000 | 0.0516 | 0.0039 | 15.2625 | 40.9766 | 0.0738 | 225.53 | 226.97 | 229.92 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.048 | 0.003
2020-10-21 09:00 | 00800000 | 0.0515 | 0.004 | 15.2754 | 40.9776 | 0.0738 | 225.36 | 226.72 | 229.54 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.048 | 0.003
2020-10-21 09:15 | 00800000 | 0.0516 | 0.0039 | 15.2883 | 40.9785 | 0.0738 | 225.04 | 226.73 | 229.58 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.048 | 0.003
2020-10-21 09:30 | 00800000 | 0.0515 | 0.0039 | 15.3012 | 40.9795 | 0.0738 | 225.36 | 226.9 | 229.74 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.048 | 0.003
2020-10-21 09:45 | 00800000 | 0.0518 | 0.004 | 15.3141 | 40.9805 | 0.0738 | 225.59 | 227.18 | 230.05 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.048 | 0.003
2020-10-21 10:00 | 00800000 | 0.0518 | 0.0039 | 15.3271 | 40.9815 | 0.0738 | 225.99 | 227.5 | 230.46 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.048 | 0.003
2020-10-21 10:15 | 00800000 | 0.0253 | 0.0047 | 15.3334 | 40.9827 | 0.0738 | 228.35 | 228.67 | 230.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.026 | 0.003
2020-10-21 10:30 | 00800000 | 0.014 | 0.005 | 15.3369 | 40.9839 | 0.0738 | 229.16 | 228.82 | 230.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.017 | 0.003
2020-10-21 10:45 | 00800000 | 0.0135 | 0.0051 | 15.3403 | 40.9852 | 0.0738 | 229.37 | 229.01 | 229.99 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0.017 | 0.003
2020-10-21 11:00 | 00800000 | 0.0139 | 0.0049 | 15.3437 | 40.9864 | 0.0738 | 229.05 | 228.74 | 229.81 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0.017 | 0.003
2020-10-21 11:15 | 00800000 | 0.014 | 0.0049 | 15.3472 | 40.9877 | 0.0738 | 227.9 | 227.51 | 228.48 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0.017 | 0.003
2020-10-21 11:30 | 00800000 | 0.0145 | 0.0045 | 15.3509 | 40.9888 | 0.0738 | 227.39 | 227.08 | 228.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0.017 | 0.003
2020-10-21 11:45 | 00800000 | 0.0146 | 0.0045 | 15.3545 | 40.9899 | 0.0738 | 227.83 | 227.61 | 228.58 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0.017 | 0.003
2020-10-21 12:00 | 00800000 | 0.0147 | 0.0045 | 15.3582 | 40.991 | 0.0738 | 228.05 | 227.91 | 228.73 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0.017 | 0.003
2020-10-21 12:15 | 00800000 | 0.0148 | 0.0045 | 15.3619 | 40.9922 | 0.0738 | 228.29 | 228.28 | 229 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0.017 | 0.003
2020-10-21 12:30 | 00800000 | 0.0148 | 0.0046 | 15.3656 | 40.9933 | 0.0738 | 228.25 | 227.87 | 228.75 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0.017 | 0.003
2020-10-21 12:45 | 00800000 | 0.0145 | 0.0045 | 15.3692 | 40.9944 | 0.0738 | 228.45 | 227.78 | 228.82 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0.017 | 0.003
2020-10-21 13:00 | 00800000 | 0.0146 | 0.0045 | 15.3729 | 40.9956 | 0.0738 | 228.61 | 228 | 229.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0.017 | 0.003
2020-10-21 13:15 | 00800000 | 0.0146 | 0.0046 | 15.3765 | 40.9967 | 0.0738 | 228.86 | 228.17 | 229.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0.017 | 0.003
2020-10-21 13:30 | 00800000 | 0.0143 | 0.0049 | 15.3801 | 40.9979 | 0.0738 | 228.74 | 228.19 | 229.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0.017 | 0.003
2020-10-21 13:45 | 00800000 | 0.0144 | 0.0048 | 15.3837 | 40.9991 | 0.0738 | 228.8 | 228.3 | 229.39 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0.017 | 0.003
2020-10-21 14:00 | 00800000 | 0.0142 | 0.0051 | 15.3872 | 41.0004 | 0.0738 | 229.91 | 229.45 | 230.68 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0.017 | 0.003
2020-10-21 14:15 | 00800000 | 0.0106 | 0.001 | 15.3899 | 41.0007 | 0.0743 | 231.44 | 230.59 | 232.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.013 | 0.003
2020-10-21 14:30 | 00800000 | 0.0096 | 0 | 15.3923 | 41.0007 | 0.0749 | 232.91 | 231.89 | 233.43 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.013 | 0.003
2020-10-21 14:45 | 00800000 | 0.0021 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.06 | 231.89 | 233.42 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.004 | 0.003
2020-10-21 15:00 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 234.77 | 231.94 | 233.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 15:15 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 235.59 | 232.62 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 15:30 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 235.68 | 232.7 | 234.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 15:45 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 235.41 | 232.49 | 233.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 16:00 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 235.96 | 233.06 | 234.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 16:15 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 236.17 | 233.19 | 234.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 16:30 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 235.78 | 232.79 | 234.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 16:45 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 235.01 | 231.94 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 17:00 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 235.04 | 231.84 | 233.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 17:15 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 235.98 | 232.99 | 234.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 17:30 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 236.2 | 233.14 | 234.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 17:45 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 236.38 | 233.22 | 234.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 18:00 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 236.26 | 233.18 | 234.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 18:15 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 236.69 | 233.57 | 235.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 18:30 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 236.92 | 233.83 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 18:45 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 237.12 | 234.03 | 235.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 19:00 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 236.57 | 233.44 | 235.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 19:15 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 235.53 | 232.36 | 234.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 19:30 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 235.42 | 232.27 | 234.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 19:45 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 235.81 | 232.58 | 234.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 20:00 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 235.49 | 232.34 | 233.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 20:15 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 235.47 | 232.34 | 233.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 20:30 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 235.68 | 232.58 | 234.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 20:45 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 236.22 | 233.07 | 234.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 21:00 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 236.67 | 233.41 | 235.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 21:15 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 232.79 | 229.67 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 21:30 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 232.11 | 228.83 | 230.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 21:45 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 232.35 | 229.07 | 230.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 22:00 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 232.72 | 229.63 | 231.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 22:15 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 232 | 228.82 | 230.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 22:30 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 232.05 | 228.71 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 22:45 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 232.26 | 228.89 | 230.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 23:00 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 232.61 | 229.28 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 23:15 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 232.73 | 229.35 | 231.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 23:30 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 232.93 | 229.64 | 231.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-21 23:45 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.1 | 229.58 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 | 00800010 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.17 | 229.66 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 | 00080000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.17 | 229.66 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003