## LGZ96840515
0-0:1.0.0 | 0-0:96.240.12 | 1-1:1.5.0 [kW] | 1-1:3.5.0 [kvar] | 1-1:1.8.0 [kWh] | 1-1:3.8.0 [kvarh] | 1-1:4.8.0 [kvarh] | 1-1:32.5.0 [V] | 1-1:52.5.0 [V] | 1-1:72.5.0 [V] | 1-1:31.5.0 [A] | 1-1:51.5.0 [A] | 1-1:71.5.0 [A] | 1-1:91.5.0 [A] | 1-1:16.5.0 [kW] | 1-1:131.5.0 [kvar]
Clock (tm=15 min) | EDIS status | Last average demand +A | Last average demand +R | Energy +A | Energy +R | Energy -R | Voltage L1 | Voltage L2 | Voltage L3 | Current L1 | Current L2 | Current L3 | Neutral Current | Active power P QI+QIV-QII-QIII | Reactive power QI+QII-QIII-QIV
2020-10-22 00:15 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.3 | 230.05 | 231.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 00:30 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.43 | 230.05 | 231.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 00:45 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.5 | 230.12 | 231.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 01:00 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.61 | 230.3 | 231.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 01:15 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.58 | 230.22 | 231.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 01:30 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.68 | 230.4 | 232.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 01:45 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.77 | 230.3 | 231.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 02:00 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.79 | 230.5 | 232.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 02:15 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.85 | 230.36 | 232.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 02:30 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.94 | 230.56 | 232.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 02:45 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.78 | 230.51 | 232.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 03:00 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.74 | 230.49 | 231.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 03:15 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.66 | 230.41 | 231.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 03:30 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.64 | 230.24 | 231.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 03:45 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.63 | 230.15 | 231.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 04:00 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.32 | 229.9 | 231.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 04:15 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 232.8 | 229.44 | 230.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 04:30 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 232.5 | 229.03 | 230.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 04:45 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 232.98 | 229.4 | 230.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 05:00 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 232.86 | 229.18 | 230.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 05:15 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 234.2 | 230.48 | 232.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 05:30 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 234.32 | 230.59 | 232.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 05:45 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.87 | 230.24 | 231.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 06:00 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.36 | 229.81 | 231.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 06:15 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.8 | 230.39 | 231.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 06:30 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 234.07 | 230.78 | 232.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 06:45 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.52 | 230.31 | 231.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 07:00 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 232.88 | 229.79 | 231.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 07:15 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.31 | 230.03 | 231.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 07:30 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.66 | 230.35 | 232.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 07:45 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.74 | 230.5 | 232.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 08:00 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.82 | 230.53 | 232.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 08:15 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.63 | 230.38 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 08:30 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.17 | 229.97 | 231.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 08:45 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.58 | 230.14 | 231.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 09:00 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.85 | 230.45 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 09:15 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 234.04 | 230.71 | 232.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 09:30 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 234.24 | 230.91 | 232.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 09:45 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 234.38 | 231.12 | 232.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 10:00 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 234.81 | 231.43 | 233.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 10:15 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 235.5 | 232.1 | 233.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 10:30 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 235.75 | 232.27 | 234.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 10:45 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 235.76 | 232.34 | 234.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 11:00 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 235.78 | 232.55 | 234.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 11:15 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 235.51 | 232.34 | 234.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 11:30 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 235.2 | 232.14 | 233.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 11:45 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 235.1 | 232.04 | 233.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 12:00 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 234.35 | 231.25 | 232.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 12:15 | 00800000 | 0 | 0 | 15.3928 | 41.0007 | 0.075 | 233.79 | 230.69 | 232.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 12:30 | 00800000 | 0.0062 | 0.014 | 15.3944 | 41.0042 | 0.075 | 232.4 | 230.1 | 230.83 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.02
2020-10-22 12:45 | 00800000 | 0.0211 | 0.0473 | 15.3997 | 41.016 | 0.075 | 230.98 | 229.66 | 229.65 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.017 | 0.04
2020-10-22 13:00 | 00800000 | 0.0214 | 0.0472 | 15.405 | 41.0278 | 0.075 | 230.88 | 229.82 | 229.46 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0.017 | 0.043
2020-10-22 13:15 | 00800000 | 0.0213 | 0.0472 | 15.4104 | 41.0396 | 0.075 | 231.07 | 229.91 | 229.62 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.017 | 0.043
2020-10-22 13:30 | 00800000 | 0.0213 | 0.0473 | 15.4157 | 41.0514 | 0.075 | 231.21 | 229.99 | 229.66 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.017 | 0.043
2020-10-22 13:45 | 00800000 | 0.0239 | 0.0482 | 15.4216 | 41.0635 | 0.075 | 232.94 | 231.28 | 231.19 | 0 | 0.23 | 0 | 0.22 | 0.021 | 0.044
2020-10-22 14:00 | 00800010 | 0.0071 | 0.0098 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 58.92 | 58.5 | 58.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.007 | 0.012
2020-10-22 14:15 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 11.16 | 11.09 | 10.75 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 14:30 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 2.96 | 2.95 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 14:45 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.55 | 1.55 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 15:00 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.3 | 1.31 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 15:15 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.26 | 1.27 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 15:30 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.25 | 1.26 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 15:45 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.25 | 1.26 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 16:00 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.25 | 1.26 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 16:15 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.25 | 1.26 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 16:30 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.25 | 1.26 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 16:45 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.25 | 1.26 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 17:00 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.25 | 1.26 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 17:15 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.25 | 1.26 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 17:30 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.25 | 1.26 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 17:45 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.25 | 1.26 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 18:00 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.25 | 1.26 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 18:15 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.25 | 1.26 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 18:30 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.25 | 1.26 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 18:45 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.25 | 1.26 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 19:00 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.25 | 1.25 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 19:15 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.26 | 1.25 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 19:30 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.26 | 1.25 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 19:45 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.26 | 1.25 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 20:00 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.26 | 1.25 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 20:15 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.26 | 1.25 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 20:30 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.26 | 1.25 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 20:45 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.26 | 1.25 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 21:00 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.26 | 1.25 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 21:15 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.26 | 1.25 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 21:30 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.26 | 1.25 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 21:45 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.26 | 1.25 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 22:00 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.25 | 1.25 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 22:15 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.25 | 1.25 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 22:30 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.25 | 1.25 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 22:45 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.25 | 1.25 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 23:00 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.25 | 1.26 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 23:15 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.25 | 1.26 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 23:30 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.25 | 1.26 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-22 23:45 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.25 | 1.26 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-23 | 00800010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.25 | 1.26 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
2020-10-23 | 00080010 | 0 | 0 | 15.4234 | 41.0659 | 0.075 | 1.25 | 1.26 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003