## LGZ97817661
0-0:1.0.0 | 0-0:C.240.12 | 1-1:1.5.0 [kW] | 1-1:2.5.0 [kW] | 1-1:3.5.0 [kvar] | 1-1:4.5.0 [kvar] | 1-1:1.8.0 [kWh] | 1-1:2.8.0 [kWh] | 1-1:3.8.0 [kvarh] | 1-1:4.8.0 [kvarh] | 1-1:32.5.0 [V] | 1-1:52.5.0 [V] | 1-1:72.5.0 [V] | 1-1:31.5.0 [A] | 1-1:51.5.0 [A] | 1-1:71.5.0 [A]
Clock (tm=15 min) | EDIS Status | Last average demand +A | Last average demand -A | Last average demand +R | Last average demand -R | Energy +A | Energy -A | Energy +R | Energy -R | Voltage L1 | Voltage L2 | Voltage L3 | Current L1 | Current L2 | Current L3
2020-10-29 00:15 | 00800000 | 0 | 0.001 | 0.0025 | 0 | 5.0761 | 1001.4805 | 360.2979 | 17.3799 | 61.32 | 62.11 | 61.34 | 0.02 | 0.01 | 0.01
2020-10-29 00:30 | 00800000 | 0.0018 | 0.0001 | 0.001 | 0 | 5.0765 | 1001.4805 | 360.2982 | 17.3799 | 61.23 | 61.87 | 61.28 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2020-10-29 00:45 | 00800000 | 0.0028 | 0 | 0.0011 | 0 | 5.0772 | 1001.4805 | 360.2984 | 17.3799 | 61.22 | 61.85 | 61.22 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2020-10-29 01:00 | 00800000 | 0.0031 | 0 | 0.0011 | 0 | 5.078 | 1001.4805 | 360.2987 | 17.3799 | 61.23 | 61.86 | 61.29 | 0.02 | 0.01 | 0.01
2020-10-29 01:15 | 00800000 | 0.0025 | 0 | 0.0014 | 0 | 5.0786 | 1001.4805 | 360.2991 | 17.3799 | 61.28 | 61.9 | 61.39 | 0.02 | 0.01 | 0.01
2020-10-29 01:30 | 00800000 | 0.0025 | 0 | 0.0014 | 0 | 5.0793 | 1001.4805 | 360.2994 | 17.3799 | 61.26 | 61.95 | 61.35 | 0.02 | 0.01 | 0.01
2020-10-29 01:45 | 00800000 | 0.0022 | 0 | 0.0016 | 0 | 5.0798 | 1001.4805 | 360.2998 | 17.3799 | 61.38 | 62 | 61.41 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2020-10-29 02:00 | 00800000 | 0.0025 | 0 | 0.0014 | 0 | 5.0805 | 1001.4805 | 360.3002 | 17.3799 | 61.41 | 62.03 | 61.42 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2020-10-29 02:15 | 00800000 | 0.0029 | 0 | 0.0015 | 0 | 5.0812 | 1001.4805 | 360.3005 | 17.3799 | 61.32 | 62.01 | 61.44 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2020-10-29 02:30 | 00800000 | 0.0031 | 0 | 0.0016 | 0 | 5.082 | 1001.4805 | 360.3009 | 17.3799 | 61.28 | 61.96 | 61.48 | 0.02 | 0.01 | 0.01
2020-10-29 02:45 | 00800000 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 5.0827 | 1001.4805 | 360.3013 | 17.3799 | 61.28 | 61.95 | 61.45 | 0.02 | 0.01 | 0.01
2020-10-29 03:00 | 00800000 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 5.0835 | 1001.4805 | 360.3017 | 17.3799 | 61.34 | 61.98 | 61.47 | 0.02 | 0.01 | 0.01
2020-10-29 03:15 | 00800000 | 0.0032 | 0 | 0.0014 | 0 | 5.0843 | 1001.4805 | 360.302 | 17.3799 | 61.33 | 61.99 | 61.5 | 0.02 | 0.01 | 0.01
2020-10-29 03:30 | 00800000 | 0.0035 | 0 | 0.0014 | 0 | 5.0851 | 1001.4805 | 360.3024 | 17.3799 | 61.26 | 61.98 | 61.47 | 0.02 | 0.01 | 0.02
2020-10-29 03:45 | 00800000 | 0.0039 | 0 | 0.0016 | 0 | 5.0861 | 1001.4805 | 360.3028 | 17.3799 | 61.24 | 61.96 | 61.42 | 0.02 | 0.01 | 0.02
2020-10-29 04:00 | 00800000 | 0.0039 | 0 | 0.0013 | 0 | 5.0871 | 1001.4805 | 360.3031 | 17.3799 | 61.28 | 62 | 61.4 | 0.02 | 0.01 | 0.02
2020-10-29 04:15 | 00800000 | 0.0043 | 0 | 0.0011 | 0 | 5.0882 | 1001.4805 | 360.3034 | 17.3799 | 61.19 | 61.92 | 61.35 | 0.02 | 0.01 | 0.02
2020-10-29 04:30 | 00800000 | 0.0018 | 0 | 0.0022 | 0 | 5.0886 | 1001.4805 | 360.3039 | 17.3799 | 61.37 | 62.11 | 61.46 | 0.02 | 0.01 | 0.01
2020-10-29 04:45 | 00800000 | 0.0012 | 0 | 0.002 | 0 | 5.0889 | 1001.4805 | 360.3045 | 17.3799 | 61.33 | 62.09 | 61.38 | 0.02 | 0.01 | 0.01
2020-10-29 05:00 | 00800000 | 0.0017 | 0 | 0.0018 | 0 | 5.0894 | 1001.4805 | 360.3049 | 17.3799 | 61.18 | 62.03 | 61.31 | 0.02 | 0.01 | 0.01
2020-10-29 05:15 | 00800000 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0029 | 0 | 5.0894 | 1001.4808 | 360.3056 | 17.3799 | 61.28 | 62.16 | 61.35 | 0.02 | 0.01 | 0.01
2020-10-29 05:30 | 00800000 | 0 | 0.0021 | 0.0033 | 0 | 5.0894 | 1001.4813 | 360.3065 | 17.3799 | 61.29 | 62.13 | 61.46 | 0.02 | 0.02 | 0.01
2020-10-29 05:45 | 00800000 | 0 | 0.0025 | 0.0028 | 0 | 5.0894 | 1001.482 | 360.3072 | 17.3799 | 61.23 | 62.1 | 61.4 | 0.02 | 0.02 | 0.01
2020-10-29 06:00 | 00800000 | 0 | 0.0024 | 0.0028 | 0 | 5.0894 | 1001.4826 | 360.3079 | 17.3799 | 61.15 | 62 | 61.28 | 0.02 | 0.02 | 0.01
2020-10-29 06:15 | 00800000 | 0 | 0.0012 | 0.0026 | 0 | 5.0894 | 1001.4829 | 360.3085 | 17.3799 | 60.98 | 61.86 | 61.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01
2020-10-29 06:30 | 00800000 | 0 | 0.0016 | 0.002 | 0 | 5.0894 | 1001.4833 | 360.309 | 17.3799 | 60.94 | 61.79 | 60.87 | 0.02 | 0.01 | 0.01
2020-10-29 06:45 | 00800000 | 0 | 0.0036 | 0.0029 | 0 | 5.0894 | 1001.4842 | 360.3097 | 17.3799 | 61.05 | 61.85 | 61.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01
2020-10-29 07:00 | 00800000 | 0 | 0.0031 | 0.0029 | 0 | 5.0894 | 1001.4849 | 360.3105 | 17.3799 | 61.01 | 61.81 | 60.95 | 0.02 | 0.02 | 0.01
2020-10-29 07:15 | 00800000 | 0 | 0.0041 | 0.0027 | 0 | 5.0894 | 1001.486 | 360.3112 | 17.3799 | 60.9 | 61.55 | 60.92 | 0.02 | 0.02 | 0.02
2020-10-29 07:30 | 00800000 | 0 | 0.0052 | 0.0025 | 0 | 5.0894 | 1001.4873 | 360.3118 | 17.3799 | 60.74 | 61.31 | 60.73 | 0.03 | 0.03 | 0.02
2020-10-29 07:45 | 00800000 | 0 | 0.0054 | 0.0021 | 0 | 5.0894 | 1001.4886 | 360.3123 | 17.3799 | 60.79 | 61.26 | 60.7 | 0.03 | 0.03 | 0.02
2020-10-29 08:00 | 00800000 | 0 | 0.0056 | 0.0018 | 0 | 5.0894 | 1001.49 | 360.3127 | 17.3799 | 60.67 | 61.11 | 60.59 | 0.03 | 0.03 | 0.02
2020-10-29 08:15 | 00800000 | 0 | 0.0061 | 0.0012 | 0 | 5.0894 | 1001.4916 | 360.3131 | 17.3799 | 60.44 | 60.96 | 60.48 | 0.03 | 0.03 | 0.02
2020-10-29 08:30 | 00800000 | 0 | 0.0055 | 0.0013 | 0 | 5.0894 | 1001.4929 | 360.3134 | 17.3799 | 60.54 | 61.07 | 60.56 | 0.03 | 0.03 | 0.02
2020-10-29 08:45 | 00800000 | 0 | 0.0046 | 0.0014 | 0 | 5.0894 | 1001.4941 | 360.3137 | 17.3799 | 60.54 | 61.16 | 60.52 | 0.03 | 0.03 | 0.02
2020-10-29 09:00 | 00800000 | 0 | 0.0053 | 0.0016 | 0 | 5.0894 | 1001.4954 | 360.3141 | 17.3799 | 60.48 | 61.14 | 60.55 | 0.03 | 0.03 | 0.02
2020-10-29 09:15 | 00800000 | 0 | 0.0051 | 0.0014 | 0 | 5.0894 | 1001.4967 | 360.3145 | 17.3799 | 60.53 | 61.13 | 60.61 | 0.02 | 0.03 | 0.02
2020-10-29 09:30 | 00800000 | 0 | 0.0083 | 0.0028 | 0 | 5.0894 | 1001.4988 | 360.3152 | 17.3799 | 60.53 | 61.18 | 60.57 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2020-10-29 09:45 | 00800000 | 0 | 0.0074 | 0.0027 | 0 | 5.0894 | 1001.5006 | 360.3159 | 17.3799 | 60.58 | 61.21 | 60.58 | 0.04 | 0.04 | 0.03
2020-10-29 10:00 | 00800000 | 0 | 0.007 | 0.0023 | 0 | 5.0894 | 1001.5024 | 360.3164 | 17.3799 | 60.61 | 61.17 | 60.67 | 0.04 | 0.04 | 0.03
2020-10-29 10:15 | 00800000 | 0 | 0.0068 | 0.0025 | 0 | 5.0894 | 1001.5041 | 360.3171 | 17.3799 | 60.65 | 61.22 | 60.66 | 0.04 | 0.04 | 0.03
2020-10-29 10:30 | 00800000 | 0 | 0.0046 | 0.0017 | 0 | 5.0894 | 1001.5052 | 360.3175 | 17.3799 | 60.64 | 61.18 | 60.65 | 0.02 | 0.03 | 0.02
2020-10-29 10:45 | 00800000 | 0 | 0.0052 | 0.002 | 0 | 5.0894 | 1001.5065 | 360.318 | 17.3799 | 60.67 | 61.25 | 60.6 | 0.03 | 0.03 | 0.02
2020-10-29 11:00 | 00800000 | 0 | 0.0061 | 0.0026 | 0 | 5.0894 | 1001.508 | 360.3186 | 17.3799 | 60.53 | 61.2 | 60.62 | 0.03 | 0.03 | 0.02
2020-10-29 11:15 | 00800000 | 0 | 0.0053 | 0.0021 | 0 | 5.0894 | 1001.5094 | 360.3192 | 17.3799 | 60.66 | 61.26 | 60.73 | 0.03 | 0.03 | 0.02
2020-10-29 11:30 | 00800000 | 0 | 0.0053 | 0.0023 | 0 | 5.0894 | 1001.5107 | 360.3197 | 17.3799 | 60.77 | 61.4 | 60.82 | 0.03 | 0.03 | 0.02
2020-10-29 11:45 | 00800000 | 0 | 0.0066 | 0.0032 | 0 | 5.0894 | 1001.5123 | 360.3205 | 17.3799 | 60.86 | 61.5 | 60.85 | 0.03 | 0.04 | 0.03
2020-10-29 12:00 | 00800000 | 0 | 0.0066 | 0.0028 | 0 | 5.0894 | 1001.514 | 360.3212 | 17.3799 | 60.83 | 61.53 | 60.84 | 0.04 | 0.04 | 0.03
2020-10-29 12:15 | 00800000 | 0 | 0.0059 | 0.0018 | 0 | 5.0894 | 1001.5155 | 360.3217 | 17.3799 | 60.78 | 61.4 | 60.84 | 0.03 | 0.04 | 0.03
2020-10-29 12:30 | 00800000 | 0 | 0.0074 | 0.0025 | 0 | 5.0894 | 1001.5173 | 360.3223 | 17.3799 | 60.72 | 61.36 | 60.68 | 0.04 | 0.04 | 0.03
2020-10-29 12:45 | 00800000 | 0 | 0.0073 | 0.0026 | 0 | 5.0894 | 1001.5191 | 360.323 | 17.3799 | 60.63 | 61.33 | 60.58 | 0.04 | 0.04 | 0.03
2020-10-29 13:00 | 00800000 | 0 | 0.0087 | 0.0023 | 0.0001 | 5.0894 | 1001.5213 | 360.3235 | 17.3799 | 60.59 | 61.27 | 60.57 | 0.04 | 0.05 | 0.04
2020-10-29 13:15 | 00800000 | 0 | 0.0094 | 0.0023 | 0 | 5.0894 | 1001.5237 | 360.3241 | 17.3799 | 60.59 | 61.24 | 60.56 | 0.05 | 0.05 | 0.04
2020-10-29 13:30 | 00800000 | 0 | 0.0093 | 0.002 | 0 | 5.0894 | 1001.526 | 360.3246 | 17.3799 | 60.58 | 61.22 | 60.53 | 0.05 | 0.05 | 0.04
2020-10-29 13:45 | 00800000 | 0 | 0.0113 | 0.0029 | 0 | 5.0894 | 1001.5288 | 360.3254 | 17.3799 | 60.51 | 61.17 | 60.6 | 0.06 | 0.06 | 0.05
2020-10-29 14:00 | 00800000 | 0 | 0.0126 | 0.0026 | 0 | 5.0894 | 1001.532 | 360.326 | 17.3799 | 60.71 | 61.35 | 60.78 | 0.06 | 0.07 | 0.06
2020-10-29 14:15 | 00800000 | 0 | 0.0141 | 0.0032 | 0 | 5.0894 | 1001.5355 | 360.3268 | 17.3799 | 60.78 | 61.45 | 60.8 | 0.07 | 0.08 | 0.07
2020-10-29 14:30 | 00800000 | 0 | 0.0144 | 0.0031 | 0 | 5.0894 | 1001.5391 | 360.3276 | 17.3799 | 60.78 | 61.42 | 60.76 | 0.07 | 0.08 | 0.07
2020-10-29 14:35 | 00008004 | 0 | 0.0046 | 0.0009 | 0 | 5.0894 | 1001.5403 | 360.3278 | 17.3799 | 60.78 | 61.42 | 60.77 | 0.08 | 0.08 | 0.07
2020-10-29 14:32 | 00080020 | 0 | 0.0046 | 0.0009 | 0 | 5.0894 | 1001.5403 | 360.3278 | 17.3799 | 60.78 | 61.42 | 60.77 | 0.08 | 0.08 | 0.07
2020-10-29 14:37 | 00008004 | 0 | 0.0049 | 0.001 | 0 | 5.0894 | 1001.5415 | 360.3281 | 17.3799 | 60.79 | 61.43 | 60.72 | 0.08 | 0.08 | 0.07
2020-10-29 14:37 | 00080020 | 0 | 0.0049 | 0.001 | 0 | 5.0894 | 1001.5415 | 360.3281 | 17.3799 | 60.79 | 61.43 | 60.72 | 0.08 | 0.08 | 0.07
2020-10-29 14:38 | 00008004 | 0 | 0.0006 | 0.0001 | 0 | 5.0894 | 1001.5417 | 360.3281 | 17.3799 | 60.79 | 61.43 | 60.71 | 0.08 | 0.08 | 0.07
2020-10-29 14:38 | 00080020 | 0 | 0.0006 | 0.0001 | 0 | 5.0894 | 1001.5417 | 360.3281 | 17.3799 | 60.79 | 61.43 | 60.71 | 0.08 | 0.08 | 0.07
2020-10-29 14:45 | 00800004 | 0 | 0.0069 | 0.0014 | 0 | 5.0894 | 1001.5434 | 360.3284 | 17.3799 | 60.81 | 61.42 | 60.71 | 0.08 | 0.08 | 0.07
2020-10-29 15:00 | 00800000 | 0 | 0.0149 | 0.0027 | 0 | 5.0894 | 1001.5471 | 360.3291 | 17.3799 | 60.79 | 61.39 | 60.81 | 0.08 | 0.08 | 0.07
2020-10-29 15:15 | 00800000 | 0 | 0.0147 | 0.0028 | 0 | 5.0894 | 1001.5508 | 360.3298 | 17.3799 | 60.74 | 61.4 | 60.77 | 0.08 | 0.08 | 0.07
2020-10-29 15:30 | 00800000 | 0 | 0.0144 | 0.0026 | 0 | 5.0894 | 1001.5544 | 360.3305 | 17.3799 | 60.72 | 61.33 | 60.74 | 0.08 | 0.08 | 0.07
2020-10-29 15:45 | 00800000 | 0 | 0.0144 | 0.0024 | 0 | 5.0894 | 1001.558 | 360.3311 | 17.3799 | 60.77 | 61.36 | 60.88 | 0.07 | 0.08 | 0.07
2020-10-29 16:00 | 00800000 | 0 | 0.015 | 0.0023 | 0 | 5.0894 | 1001.5617 | 360.3316 | 17.3799 | 60.74 | 61.42 | 60.82 | 0.08 | 0.08 | 0.07
2020-10-29 16:15 | 00800000 | 0 | 0.0146 | 0.0019 | 0 | 5.0894 | 1001.5654 | 360.3321 | 17.3799 | 60.61 | 61.32 | 60.71 | 0.08 | 0.08 | 0.07
2020-10-29 16:30 | 00800000 | 0 | 0.0144 | 0.0015 | 0 | 5.0894 | 1001.569 | 360.3325 | 17.3799 | 60.53 | 61.24 | 60.56 | 0.08 | 0.08 | 0.07
2020-10-29 16:45 | 00800000 | 0 | 0.0142 | 0.001 | 0 | 5.0894 | 1001.5726 | 360.3328 | 17.3799 | 60.43 | 61.15 | 60.48 | 0.07 | 0.08 | 0.07
2020-10-29 17:00 | 00800000 | 0 | 0.0137 | 0.001 | 0 | 5.0894 | 1001.576 | 360.333 | 17.3799 | 60.37 | 61.11 | 60.42 | 0.07 | 0.08 | 0.07
2020-10-29 17:15 | 00800000 | 0 | 0.014 | 0.0006 | 0 | 5.0894 | 1001.5795 | 360.3332 | 17.3799 | 60.45 | 61.13 | 60.61 | 0.07 | 0.08 | 0.07
2020-10-29 17:30 | 00800000 | 0 | 0.0148 | 0.0006 | 0 | 5.0894 | 1001.5832 | 360.3333 | 17.3799 | 60.49 | 61.18 | 60.61 | 0.07 | 0.08 | 0.07
2020-10-29 17:45 | 00800000 | 0 | 0.0148 | 0.0006 | 0 | 5.0894 | 1001.5869 | 360.3335 | 17.3799 | 60.55 | 61.28 | 60.55 | 0.08 | 0.08 | 0.07
2020-10-29 18:00 | 00800000 | 0 | 0.0151 | 0.001 | 0 | 5.0894 | 1001.5906 | 360.3337 | 17.3799 | 60.59 | 61.31 | 60.63 | 0.08 | 0.08 | 0.07
2020-10-29 18:15 | 00800000 | 0 | 0.0158 | 0.0011 | 0 | 5.0894 | 1001.5946 | 360.334 | 17.3799 | 60.68 | 61.36 | 60.72 | 0.08 | 0.09 | 0.08
2020-10-29 18:30 | 00800000 | 0 | 0.0163 | 0.0011 | 0 | 5.0894 | 1001.5987 | 360.3343 | 17.3799 | 60.78 | 61.44 | 60.76 | 0.08 | 0.09 | 0.08
2020-10-29 18:45 | 00800000 | 0 | 0.0161 | 0.0011 | 0 | 5.0894 | 1001.6027 | 360.3346 | 17.3799 | 60.79 | 61.48 | 60.8 | 0.08 | 0.09 | 0.08
2020-10-29 19:00 | 00800000 | 0 | 0.0163 | 0.0015 | 0 | 5.0894 | 1001.6068 | 360.3349 | 17.3799 | 60.84 | 61.51 | 60.93 | 0.08 | 0.09 | 0.08
2020-10-29 19:15 | 00800000 | 0 | 0.0169 | 0.002 | 0 | 5.0894 | 1001.611 | 360.3354 | 17.3799 | 60.88 | 61.55 | 60.83 | 0.09 | 0.09 | 0.08
2020-10-29 19:30 | 00800000 | 0 | 0.0166 | 0.0018 | 0 | 5.0894 | 1001.6152 | 360.3359 | 17.3799 | 60.93 | 61.55 | 60.87 | 0.09 | 0.09 | 0.08
2020-10-29 19:45 | 00800000 | 0 | 0.0167 | 0.0018 | 0 | 5.0894 | 1001.6193 | 360.3363 | 17.3799 | 60.91 | 61.62 | 60.9 | 0.09 | 0.09 | 0.08
2020-10-29 20:00 | 00800000 | 0 | 0.0164 | 0.0021 | 0 | 5.0894 | 1001.6235 | 360.3369 | 17.3799 | 60.97 | 61.77 | 60.9 | 0.09 | 0.09 | 0.08
2020-10-29 20:15 | 00800000 | 0 | 0.0162 | 0.0021 | 0 | 5.0894 | 1001.6275 | 360.3374 | 17.3799 | 61.07 | 61.8 | 61.04 | 0.08 | 0.09 | 0.08
2020-10-29 20:30 | 00800000 | 0 | 0.0159 | 0.0023 | 0 | 5.0894 | 1001.6315 | 360.338 | 17.3799 | 60.96 | 61.76 | 60.97 | 0.08 | 0.09 | 0.08
2020-10-29 20:45 | 00800000 | 0 | 0.0157 | 0.0025 | 0 | 5.0894 | 1001.6354 | 360.3386 | 17.3799 | 60.96 | 61.77 | 61.17 | 0.08 | 0.09 | 0.08
2020-10-29 21:00 | 00800000 | 0 | 0.0159 | 0.0029 | 0 | 5.0894 | 1001.6394 | 360.3393 | 17.3799 | 61.13 | 61.88 | 61.23 | 0.08 | 0.09 | 0.08
2020-10-29 21:15 | 00800000 | 0 | 0.0157 | 0.003 | 0 | 5.0894 | 1001.6433 | 360.3401 | 17.3799 | 61.21 | 61.94 | 61.29 | 0.08 | 0.09 | 0.08
2020-10-29 21:30 | 00800000 | 0 | 0.0161 | 0.0032 | 0 | 5.0894 | 1001.6473 | 360.3409 | 17.3799 | 61.31 | 62.02 | 61.4 | 0.08 | 0.09 | 0.08
2020-10-29 21:45 | 00800000 | 0 | 0.0145 | 0.0027 | 0 | 5.0894 | 1001.651 | 360.3416 | 17.3799 | 61.41 | 62.06 | 61.46 | 0.08 | 0.08 | 0.07
2020-10-29 22:00 | 00800000 | 0 | 0.011 | 0.0021 | 0 | 5.0894 | 1001.6537 | 360.3421 | 17.3799 | 61.26 | 62.09 | 61.32 | 0.06 | 0.06 | 0.05
2020-10-29 22:15 | 00800000 | 0 | 0.01 | 0.0022 | 0 | 5.0894 | 1001.6562 | 360.3426 | 17.3799 | 61.18 | 62.06 | 61.35 | 0.05 | 0.06 | 0.05
2020-10-29 22:30 | 00800000 | 0 | 0.0091 | 0.0015 | 0 | 5.0894 | 1001.6585 | 360.343 | 17.3799 | 61.24 | 62.07 | 61.35 | 0.05 | 0.05 | 0.04
2020-10-29 22:45 | 00800000 | 0 | 0.0054 | 0.0007 | 0 | 5.0894 | 1001.6598 | 360.3432 | 17.3799 | 61.16 | 61.95 | 61.28 | 0.03 | 0.04 | 0.02
2020-10-29 23:00 | 00800000 | 0 | 0.0056 | 0.0011 | 0 | 5.0894 | 1001.6612 | 360.3435 | 17.3799 | 61.08 | 61.87 | 61.27 | 0.03 | 0.04 | 0.02
2020-10-29 23:15 | 00800000 | 0 | 0.0053 | 0.0016 | 0 | 5.0894 | 1001.6626 | 360.3439 | 17.3799 | 61.18 | 62.01 | 61.45 | 0.03 | 0.03 | 0.02
2020-10-29 23:30 | 00800000 | 0 | 0.0051 | 0.0018 | 0 | 5.0894 | 1001.6638 | 360.3443 | 17.3799 | 61.23 | 62.07 | 61.6 | 0.03 | 0.03 | 0.02
2020-10-29 23:45 | 00800000 | 0 | 0.0046 | 0.0019 | 0 | 5.0894 | 1001.665 | 360.3448 | 17.3799 | 61.33 | 62.15 | 61.58 | 0.02 | 0.03 | 0.02
2020-10-30 | 00800010 | 0 | 0.0013 | 0.0009 | 0 | 5.0894 | 1001.6653 | 360.345 | 17.3799 | 61.18 | 61.99 | 61.44 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2020-10-30 | 00080000 | 0 | 0.0013 | 0.0009 | 0 | 5.0894 | 1001.6653 | 360.345 | 17.3799 | 61.18 | 61.99 | 61.44 | 0.01 | 0.01 | 0.01